## Општина Ѓорче Петров
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2- АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на локална улица ˮАнтон Кецкаров ˮ - Општина Ѓорче Петров, Скопје
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од страна на државните органи.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | /
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Поз. бр. | Опис на работите | Ед. мера | Коли чина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00. ОПШТИ РАБОТИ
| 0.1 | Поставување на траса и изработка на цртежи | паушал | 1 |  | 0
| 0.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
| 0.3 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
| 0.4 | Дислокација на објекти | паушал | 1 |  | 0
| 0.5 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
| 0.6 | Изработка или подобрување на објекти за чувствителните групи на корисници | паушал | 1 |  | 0
| 0.7 | Одржување на сообраќајна сигнализација за време на изведба на градежните работи. | паушал | 1 |  | 0
| 0.8 | Изработка на Сообраќаен проект за времен режим на сообраќај | паушал | 1 |  | 0
00. ВКУПНО | [5 empty] | 0
I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1 | I.1 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.32 |  | 0
2 | I.2 | Рушење на постоечки коловоз д=7см со утовар и транспорт до депонија по избор на Изведувачот | м2 | 1280 |  | 0
3 | I.3 | Рушење на бетонски површини со утовар и транспорт до депонија по избор на Изведувачот | м2 | 145 |  | 0
4 | I.4 | Нивелирање на постоечки шахти,водомери и хидранти | парче | 7 |  | 0
5 | I.5 | Демонтажа на канделабри и бандери со транспорт и нивно складирање во скалдиште по избор на Изведувачот | парче | 2 |  | 0
|  | I ВКУПНО |  |  |  | 0
II. ДОЛЕН СТРОЈ
6 | II.1 | Машински ископ на матрејал од III i IV категорија од траса со утовар и транспорт до депонија по избор на Изведувачот | м3 | 820 |  | 0
7 | II.2 | Планирање и набивање на подтло,збиеност спрема технички услови | м2 | 1789 |  | 0
|  | II ВКУПНО |  |  |  | 0
III. ГОРЕН СТРОЈ
8 | III.1 | Сечењена постоечки асфалт д=7 см | м1 | 70 |  | 0
9 | III.2 | Премачкување на споевите на стар со нов асфалт како и работните споеви со РБ200 | м1 | 70 |  | 0
10 | III.3 | Набавка,транспорт и уградување на тампонски слој од дробен камен материјал за коловоз д=30 см до потребна збиеност 100Mp | м3 | 572 |  | 0
11 | III.4 | Набавка,транспорт и вградување на асфалт бетон тип АБ 11 с д=5 см | м2 | 1470 |  | 0
12 | III.5 | Набавка,транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНС 22 д=7см | м2 | 1470 |  | 0
13 | III.6 | Набавка,транспорт и вградување на бетон МБ20 д=10.0см за простор помеѓу рабници на коловоз и постоечки огради | м3 | 24 |  | 0
14 | III.7 | Набавка транспорт и вградување на звучно сигурносни бариери од алуминиумски панели(должина на панел 3.0м и висина 0.5м) со висина од 3.0м со нивно темелење.Панелите треба да ги задоволат следните европски стандарди UNI EN 1793 и UNI EN 1794 | м1 | 49 |  | 0
15 | III.8 | Набавка,транспорт и вградување на бехатон плочи д=6 см за тротоари поставени на камен матрејал фракција 4/8мм д=3-5см | м2 | 125 |  | 0
| III.9 | Набавка,транспорт и вградување на монтажни бетонски рабници од МБ40 |  | 0
16 |  | a) димензии 18/24 | м1 | 620 |  | 0
17 |  | б) димензии 8/15 | м1 | 70 |  | 0
|  | III ВКУПНО |  |  |  | 0
IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА (набавка транспорт и монтажа)
18 | IV.1 | Пат со двионасочен сообраќај | парче | 2 |  | 0
19 | IV.2 | Задолжително запирање | парче | 8 |  | 0
20 | IV.3 | Ограничување на брзината на 30 km/h | парче | 10 |  | 0
21 | IV.4 | Забрана за запирање и паркирање | парче | 10 |  | 0
22 | IV.5 | Крстосување на пат со првенство на минување | парче | 10 |  | 0
23 | IV.6 | Столбче за поставување на сообраќаен знак | парче | 30 |  | 0
24 | IV.7 | Хоризонтална сигнализација (тип боја бела) | м2 | 18.2 |  | 0
|  | IV ВКУПНО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Ул. Aнтон Кецкаров:
|  | ВКУПНО за 00. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за II. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за III. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за Ул. Антон Кецкаров (ден. без ДДВ): |  | Се Вкупно: |  | 0
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2- АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на локална улица ˮКузман Шапкаревˮ - Општина Ѓорче Петров, Скопје
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од страна на државните органи.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | /
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Поз. бр. | Опис на работите | Ед. мера | Коли чина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00. ОПШТИ РАБОТИ
| 0.1 | Поставување на траса и изработка на цртежи | паушал | 1 |  | 0
| 0.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
| 0.3 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
| 0.4 | Дислокација на објекти | паушал | 1 |  | 0
| 0.5 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
| 0.6 | Изработка или подобрување на објекти за чувствителните групи на корисници | паушал | 1 |  | 0
| 0.7 | Одржување на сообраќајна сигнализација за време на изведба на градежните работи. | паушал | 1 |  | 0
| 0.8 | Изработка на Сообраќаен проект за времен режим на сообраќај | паушал | 1 |  | 0
00. ВКУПНО | [5 empty] | 0
I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1 | I.1 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.35 |  | 0
2 | I.2 | Рушење на постоечки асвалт од коловоз д=12см со утовар и транспорт до депонија до 5 км | м2 | 3817 |  | 0
3 | I.3 | Рушење на постоечки бетон со утовар и транспорт до локација посочена од страна на инвеститорот (или депонија) до 5 км | м2 | 65 |  | 0
4 | I.4 | Рушење на постоечки бехатон со утовар и транспорт до локација посочена од страна на инвеститорот (или депонија) до 5 км | м2 | 140 |  | 0
5 | I.5 | Рушење на постоечки бетонски рабници со утовар и транспорт до локација посочена од страна на инвеститорот (или депонија) до 5 км | м1 | 720 |  | 0
6 | I.6 | Чистење на постоечки сливници | парче | 15 |  | 0
7 | I.7 | Нивелирање на постоечки шахти,хидранти и сливници | парче | 28 |  | 0
8 | I.8 | Попречно сечење на постоечки асфалт д=10 см | м1 | 120 |  | 0
|  | I ВКУПНО |  |  |  | 0
II. ДОЛЕН СТРОЈ
9 | II.1 | Ископ на хумус со утовар и транспорт до депонија до 5км | м3 | 95 |  | 0
10 | II.2 | Машински ископ на земја во широк откоп III i IV категорија со утовар и транспорт до депонија до 5км | м3 | 1280 |  | 0
11 | II.3 | Планирање и валирање на постелка | м2 | 4500 |  | 0
12 | II.4 | Изработка на насип | м3 | 35 |  | 0
13 | II.5 | Изработка на косини | м2 | 75 |  | 0
|  | II ВКУПНО |  |  |  | 0
III. ГОРЕН СТРОЈ
14 | III.1 | Премачкување на споевите на стар со нов асфалт со РБ200 | м1 | 120 |  | 0
15 | III.2 | Набавка,транспорт и вградување на тампонски матрејал од дробен камен за коловоз д=35 см и тротоари со д=20 см. | м3 | 1620 |  | 0
16 | III.3 | Набавка, транспорт и вградување на СМА со полимер д=5см | м2 | 3530 |  | 0
17 | III.4 | Прскање на слојот помеѓу БНС и СМА со нестабилна катјонска емулзија од 0,3-0,5 кг/м2 | м2 | 3530 |  | 0
18 | III.5 | Набавка, транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНС 32СA д=8см | м2 | 3530 |  | 0
19 | III.6 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24 МБ 40 на темел од МБ20 со фугирање | м1 | 720 |  | 0
20 | III.7 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 8/15 МБ 40 на темел од МБ20 со фугирање | м1 | 400 |  | 0
21 | III.8 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоар поставен на ситен песок од 3-5см | м2 | 800 |  | 0
|  | III ВКУПНО |  |  |  | 0
IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
22 | IV.1 | Задолжително запирање | парче | 9 |  | 0
23 | IV.2 | Забрана за сообраќај во едната насока | парче | 1 |  | 0
24 | IV.3 | Забрана за запирање и паркирање | парче | 12 |  | 0
25 | IV.4 | Задолжителна насока | парче | 1 |  | 0
26 | IV.5 | Обележан пешачки премин | парче | 14 |  | 0
27 | IV.6 | Пат со еднонасочен сообраќај | парче | 1 |  | 0
28 | IV.7 | Крстосување на пат со првенство на минување | парче | 12 |  | 0
29 | IV.8 | Престројување на моторни возила | парче | 9 |  | 0
30 | IV.9 | Столбче за поставување на сообраќаен знак | парче | 41 |  | 0
31 | IV.10 | Хоризонтална сигнализација (тип боја бела) | м2 | 439.2 |  | 0
|  | IV ВКУПНО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Ул. Kузман Шапкарев
|  | ВКУПНО за 00. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за II. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за III. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за Ул. Кузман Шапкарев (ден. без ДДВ): |  | Се Вкупно: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Ѓорче Петров
1 |  | СЕ ВКУПНО за Ул. Aнтон Кецкаров: |  | Се Вкупно: |  | 0
2 |  | СЕ ВКУПНО за Ул. Кузман Шапкарев: |  | Се Вкупно: |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат

## Општина Тетово
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2 - АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на локална улица ˮГоце Делчевˮ - Општина Тетово
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од страна на државните органи.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | /
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Поз. бр. | Опис на работите | Ед. мера | Коли чина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00. ОПШТИ РАБОТИ
| 0.1 | Поставување на траса и изработка на цртежи | паушал | 1 |  | 0
| 0.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
| 0.3 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
| 0.4 | Дислокација на објекти | паушал | 1 |  | 0
| 0.5 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
| 0.6 | Изработка или подобрување на објекти за чувствителните групи на корисници | паушал | 1 |  | 0
| 0.7 | Одржување на сообраќајна сигнализација за време на изведба на градежните работи. | паушал | 1 |  | 0
| 0.8 | Изработка на Сообраќаен проект за времен режим на сообраќај | паушал | 1 |  | 0
00. ВКУПНО | [5 empty] | 0
I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1 | I.1 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.73 |  | 0
2 | I.2 | Вадење на постоечки асфалт д=7 цм | м2 | 50 |  | 0
3 | I.3 | Изместување на бандери | парче | 25 |  | 0
4 | I.4 | Нивелирање на постоечки шахти - подигање, спуштање и бетонирање според детал . | парче | 47 |  | 0
5 | I.5 | Вадење постоечки бехатон | м2 | 5579.5 |  | 0
6 | I.6 | Набавка , транспорт и монтажа на бетонски шахти за постоечка атмосферска канализација составена од 2хØ1000 +1 конус заедно со бетонирање на темелна подлога д=20 цм армирана со Л188 и поставување на капак тежок тип 400 КН-цена да се даде заедно со капак за сите позиции . | парче | 10 |  | 0
7 | I.7 | Набавка , транспорт и изведба на уличен сливник заедно со решетка - сливник со носивост 400 КН . | парче | 10 |  | 0
8 | I.8 | Набавка , транспорт и монтажа заедно со поврзување на Ø 250 СН8 . | м1 | 40 |  | 0
9 | I.9 | Набавка , транспорт и монтажа заедно со поврзување на Ø 125 испод тротоари како помошна инсталација од двете страни на тротоарот се водат по две линии . | м1 | 2920 |  | 0
10 | I.10 | Набавка , транспорт и монтажа на бетонски конусен дел заедно со капак лесен тип 160 КН , и подлога од бетон за резервна инсталација . | парче | 22 |  | 0
|  | НАПОМЕНА: во цена на градежниот шут од асфалт , бехатон и друго да се предвиди и транспорт до соодветна депонија за транспорт . |  |  |  | 0
|  | I ВКУПНО |  |  |  | 0
II. ДОЛЕН СТРОЈ
11 | II.1 | Ископ на постоечки тампон 3-та кат. д=25 цм , ископ на канал за инсталација 40/80 Л=2х 730*0.4*0.8=467.2 м3 | м3 | 2272.7 |  | 0
12 | II.2 | Изработка на постелка | м2 | 7339.3 |  | 0
13 | II.3 | Изработка на насип од дробен материал | м3 | 49 |  | 0
НАПОМЕНА: ископот да се даде со цена за транспорт
|  | II ВКУПНО |  |  |  | 0
III. ГОРЕН СТРОЈ
14 | III.1 | Изработка на тампонски слој од:
|  | дробен камен д=25 см | м3 | 1759.6 |  | 0
15 | III.2 | Изработка на битуменизиран носив слој: |  | 0
|  | БНС 22 а, д= 7 см | м2 | 4883.7 |  | 0
16 | III.3 | Изработка на асф.бетон-слој за абење |  | 0
|  | АБ 11 с , д=5.0 см | м2 | 4883.7 |  | 0
17 | III.4 | Изработка на тротоари од бехатон д=6 см . | м2 | 2505.6 |  | 0
18 | III.5 | Набавка и вградување рабници 20/24 см - или слично | м1 | 1401.2 |  | 0
|  | IV ВКУПНО |  |  |  | 0
IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
19 | IV.1 | Знаци 3 х 900 | парче | 6 |  | 0
20 | IV.2 | Знаци Ø 600 600 х 600 со монтажа | парче | 30 |  | 0
21 | IV.3 | Столбови со монтажа | парче | 36 |  | 0
22 | IV.4 | Пешачки премини и линии | м2 | 300 |  | 0
|  | V ВКУПНО |  |  |  | 0
V. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
23 | V.1 | Изведување на ЕЕ приклучок, комплет со доводен кабел, електронско броило за директно мерење на активна електрична енергија и осигурувачи. Изведува ЕВН Македонија, комплет, во според Електроенергетската согласност и новите мрежни правила. Разводната табла да се изработи со два посебни дела, дел за електричниот развод и посебен дел за системот за автоматска регулација на осветлувањето. |  | 1 | Напомена: Овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
24 | V.2 | Машински ископ на каналски ров, во терен од 3-4 категорија, со рачно докопување на ровот со просечна широчина 0.4м, и длабочина 0.80м со l=790м 730*0.4*0.8=233.6м3 ископ до ормар Л=60*0.4*0.8=16.2 | м3 | 252.8 |  | 0
25 | V.3 | Рачно планирање на дното на ровот, д=10см. | м2 | 316 |  | 0
26 | V.4 | Машински и рачни ископ на стопи за канделабри со димензии 0.8мx0.8мx0.8м | м3 | 20.48 |  | 0
27 | V.5 | Изработка на постелка на дното на ровот со ситен набиен земјан материјал или песок, со дебелина од 10см. | м3 | 31.6 |  | 0
28 | V.6 | Набавка и полагање на опозорителна лента 20цм над положениот кабел. | м1 | 790 |  | 0
29 | V.7 | Насипување на каналот со ископаната земја со прибрање на остри камања во слоеви од 30см. | м3 | 200.72 |  | 0
30 | V.8 | Транспорт на ископаниот материал до депонија 5-7км со растресивост 20%. | м3 | 62.5 |  | 0
|  | ВКУПНО земјани работи | 0
АРМИРАЧКИ РАБОТИ
31 | V.9 | Набавка, транспорт и поставување на анкерна плоча со T=10мм , а/б=350/350мм, со четри анкерни завртки Л=80см комплет со ребрасто Ф70 двострано Л=2м. | парче | 40 |  | 0
|  | ВКУПНО армирачки работи | 0
БЕТОНСКИ РАБОТИ
32 | V.10 | Набавка, трнаспорт и уградување на бетон МБ30 за стопите со димензии 0,8мх0.8м и длабочина 0.8м | м3 | 20.48 |  | 0
|  | ВКУПНО бетонски работи | 0
МОНТАЖНИ РАБОТИ
33 | V.11 | Набавка, транспорт и монтажа на челичен топллопоцинкован четрисегментен столб со висина 8.0м со една лира . Долниот дел да е со височина h=2.0м и ф 159, вториот дел h=2.85м и ф=133, третиот дел В=2.85м, ф 101.6 и горниот дел h=0.3м, ф 60, (Технички цртеж е даден во прилог). Во него да има вградено разводна табла со IP-54 степен на заштита, опремана со терминален блок за кабли до 35мм2 и излез за кабел NYY 3х1,5 mm2 преку EZ 10 А осигурач за секоја светилка посебно. Гаранција за челично топлопоцинкованите столбови 25 години. Столбовите да се со следниве европски регулативи: PN-EN40,PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 485-3, ENA W6060 и CE Сертификат или слична. | парче | 40 | Напомена: Овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
34 | V.12 | Набавка, транспорт и монтажа на еднострани метални поцинкувани држачи l=0.5m, Ф60мм агол 105 степени за поставување на светлосна арматура. | парче | 40 |  | 0
|  | ВКУПНО монтажни работи | 0
|  | ВКУПНО градежно занаетчиски работи | 0
ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Кабли
35 | V.13 | Набавка и полагање на кабел во земјан ров со претходна поставување на ребрасто црево Ф70, кабел тип NYY 4x16mm2. | м1 | 950 |  | 0
36 | V.14 | Набавка и полагање на поставување на ребрасто црево Ф70 со слободни краеви по 1м над бетонската стопа. | м1 | 870 |  | 0
37 | V.15 | Набавка и полагање на кабел NYY-J 3x1.5mm2 за поврзување на светилката со табличката во столбот. 40*8=320 | м1 | 320 |  | 0
38 | V.16 | Набавка и полагање на кабел NYY 3x2.5mm2 во тотра црево Ф21 (подготовка за модернизација на јавното осветлување). | м1 | 890 |  | 0
39 | V.17 | Набавка и полагање на поцинкована трака FeZn 25х4mm низ цела должина на ровот и поврзување на секој метален столб во трупот на столбот со М8 мутер и добро заварена трака на штраф. | м1 | 870 |  | 0
40 | V.18 | Изработка на заземјување на железен столб со приклучок на плочите (вкрстени) 60х60 и дел од поцинкованата лента | парче | 40 |  | 0
41 | V.19 | Премачкување на лента за заземјување FeZn 25х4мм со врел битумен до 30см до излез од земја и до спојот на столбот, како и на вкрсното парче во земја на спојот на лентата. | кг | 40 |  | 0
42 | V.20 | Набавка и монтажа на ормар со димензии 600х500х200мм, изработен од двапати декапиран лим со дебелина од 2мм, офарбен со стандрдна печена боја RAL7035, со степен на заштита ИП65. Ормарот ќе биде дводелен, енергетски дел и разводен дел со управувачки елементи. Управувањето на уличното светло ќе биде преку фотореле и астрономски часовник преку ЦН склопки. Ова позиција се предвидува комплет со земјани и бетонски работи. | парче | 1 |  | 0
Дистрибутивен дел
*1 пар ножасти осигурачи NVOO-63A, 3p
*1 пар осигурач-раставувач со фиока, комплет со патрони 63А, 3п
*1 пар контактор CNM-40A
*1 пар контактор CNM-40A
*1 пар гребенаст прекинувач BS10-51
*2 пар автоматски осиг. Б10А/1п
*1 пар автоматски осиг. Б63А/3п
Команден дел
*1 пар астрономски часовник
*1 пар лед сијалица 8W за монтажа во разводна табла
*1 пар тастер прекинувач за палење сијалица во РТ.
43 | V.21 | Набавка, испорака и монтажа на LED светилка IP65, Class 1, 4000K 80W, 8000lm Samsung led modul CRI >80, алуминиумско тело, монтажа на конзола од Ф42 до Ф60, работна температурен опсег од -30 до +50оС. Агол на регулација 0-15о или слична. Напојување изработено само од пасивни елементи кое овозможува долг живот од над 50 000h. Димензиja: 615mm x 166mm R32. ЕN 60598-1, EN 60598-2-3. Code: 8080 За улично осветлување | парче | 40 | Напомена: Овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
44 | V.22 | Ситен материал потребен за изработка на електрична инсталација. | паушал | 1 |  | 0
45 | V.23 | Изработка на еднополна шема на изведбена ситуација (изведбени работи) | парче | 1 |  | 0
|  | ВКУПНО електрични инталации | 0
|  | VI ВКУПНО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Ул. Гоце Делчев:
|  | ВКУПНО за 00. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за II. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за III. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за IV. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за V. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за Ул. Гоце Делчев (ден. без ДДВ): |  | Се Вкупно: |  | 0
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2 - АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на локална улица ˮГоце Стојчевски ˮ - Општина Тетово
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од страна на државните органи.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | /
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Поз. бр. | Опис на работите | Ед. мера | Коли чина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00. ОПШТИ РАБОТИ
| 0.1 | Поставување на траса и изработка на цртежи | паушал | 1 |  | 0
| 0.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
| 0.3 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
| 0.4 | Дислокација на објекти | паушал | 1 |  | 0
| 0.5 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
| 0.6 | Изработка или подобрување на објекти за чувствителните групи на корисници | паушал | 1 |  | 0
00. ВКУПНО | [5 empty] | 0
I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1 | I.1 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.3 |  | 0
2 | I.2 | Изработка на проект за времен режим на сообраќај во тек на градба за патишта и инфраструктура | паушал | 1 |  | 0
3 | I.3 | Одржување на времен режим на сообраќај | паушал | 1 |  | 0
4 | I.4 | Сечење на постоечка асфалтна конструкција попречно и подолжно, за вградување на нов асфалт, сечење со пила до 15 см | м1 | 100 |  | 0
5 | I.5 | Рушење на постоечки асфалт д=10см со утовари транспорт до депонија по избор на Инвеститорот | м2 | 1700 |  | 0
6 | I.6 | Рушење на постоечки тротоари од бехатон плочки или асфалт со утовар и транспорт до депонија по избор на Инвеститорот | м2 | 1005 |  | 0
7 | I.7 | Демонтажа на канделабри,телефонски столбови и електрични бандери,билборди,транспорт и нивно складирање во скалдиште по избор на Инвеститорот | парче | 10 |  | 0
8 | I.8 | Рушење на постоечки шахти и сливници со утовар и транспорт до депонија по избор на Инвеститорот | парче | 11 |  | 0
9 | I.9 | Рушење на рабници 18/24 и 8/15 со утовар и транспорт до депонија по избор на Инвеститорот | м1 | 400 |  | 0
|  | I ВКУПНО |  |  |  | 0
II. ДОЛЕН СТРОЈ
10 | II.1 | Ископ на земјан материјал од III и IV категорија во широк откоп со утовар и транспорт на ископаниот материјал до депонија по избор на Изведувачот | м3 | 1010 |  | 0
11 | II.2 | Планирање и набивање на подтло, збиеностс према технички услови | м2 | 2830 |  | 0
12 | II.3 | Набавка транспорт и монтажа на ПВЦ цевки Ø125 во две линии од двете страни на тротоарот Л=4*800=3200м | м1 | 497 |  | 0
13 | II.4 | Набавка,транспорт и монтажа на Бетонски Шахти-конусен дел заедно со капак лесен тип 160КН и бетонска подлога-за резервна ПВЦ инсталација | парче | 14 |  | 0
Напомена:цена на ископ да се даде заедно со транспорт до депонија-
|  | II ВКУПНО |  |  |  | 0
III. ОДВОДНУВАЊЕ
14 | III.1 | Изработка на дренажа | м1 | 200 |  | 0
Пластична полуперфорирана цевка Ø 150 со собирна површина 3%
Песок д=5 цм
Мршав бетон 0,03м3/м'
Филтерски материјал 0,28м3/м'
|  | III ВКУПНО |  |  |  | 0
IV. ГОРЕН СТРОЈ
15 | IV.1 | Премачкување на споевите на стар со нов асфалт како и работните споеви со РБ200 | м1 | 100 |  | 0
16 | IV.2 | Набавка, транспорт, вградување и машинско збивање до добивање модул на стисливост според технички услови на тампонски слој од дробен камен, под коловоз д = 30 см | м3 | 655 |  | 0
17 | IV.3 | Набавка, транспорт, вградување и машинско збивање до добивање модул на стисливост според технички услови на тампонски слој од дробен камен, под тротоари д = 20 см | м3 | 370 |  | 0
18 | IV.4 | Набавка, транспорт и машинско вградување на асфалт бетон АБ - 11с
|  | д= 5 см | м2 | 1700 |  | 0
19 | IV.5 | Набавка, транспорт и машинско вградување на битуменизиран носив слој БНС 22 а
|  | д = 6 см | м2 | 1700 |  | 0
20 | IV.6 | Прскање со битуменска емулзија за спој БНС со АБ | м2 | 1700 |  | 0
21 | IV.7 | Набавка, транспорт и вградување на бехатон плочки d=6 см за изработка на пешачки патеки на подлога од ситен песок, со нанесување и разистирање на ситен песок над плочките и нивно пегање со рачен набивач | м2 | 1005 |  | 0
22 | IV.8 | Набавка, транспорт и вградување на ситен песок под бехатон плочки со д = (3-5) см | м3 | 41 |  | 0
23 | IV.9 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници со димензии 18/24/ MB40, на бетонска подлога MБ20 и залевање на фугите со заливна маса | м1 | 425 |  | 0
24 | IV.10 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски парковски рабници со димензии 7/21 MB 40, на бетонска подлога МБ20 и залевање на фугите со заливна маса од цементен малтер | м1 | 400 |  | 0
|  | IV ВКУПНО |  |  |  | 0
V. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
25 | V.1 | Знаци 3 х 900 | парче | 6 |  | 0
26 | V.2 | Знаци Ø 600 600 х 600 | парче | 17 |  | 0
27 | V.3 | Знаци 600 х 1200 | парче | 4 |  | 0
28 | V.4 | Столбови | парче | 31 |  | 0
29 | V.5 | Пешачки премини и линии | м2 | 107.3 |  | 0
|  | V ВКУПНО |  |  |  | 0
VI. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
30 | VI.1 | Изведување на ЕЕ приклучок, комплет со доводен кабел, електронско броило за директно мерење на активна електрична енергија и осигурувачи. Изведува ЕВН Македонија, комплет, во според Електроенергетската согласност и новите мрежни правила. Разводната табла да се изработи со два посебни дела, дел за електричниот развод и посебен дел за системот за автоматска регулација на осветлувањето. | парче | 1 | Напомена: овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
31 | VI.2 | Машински ископ на каналски ров, во терен од 3-4 категорија, со рачно докопување на ровот со просечна широчина 0.4м, и длабочина 0.80м со Л=182м 182*0.4*0.8=58.24м3 ископ до ормар Л=30*0.4*0.8=9.6м3 | м3 | 67.84 |  | 0
32 | VI.3 | Рачно планирање на дното на ровот, д=10см. | м2 | 84.8 |  | 0
33 | VI.4 | Машински и рачни ископ на стопи за канделабри со димензии 0.8мx0.8мx0.8м | м3 | 5.63 |  | 0
34 | VI.5 | Изработка на постелка на дното на ровот со ситен набиен земјан материјал или песок, со дебелина од 10см. | м3 | 8.48 |  | 0
35 | VI.6 | Набавка и полагање на опозорителна лента 20см над положениот кабел. | м1 | 212 |  | 0
36 | VI.7 | Насипување на каналот со ископаната земја со прибрање на остри камања во слоеви од 30см. | м3 | 53.73 |  | 0
37 | VI.8 | Транспорт на ископаниот материјал до депонија 5-7км со растресивост до 20% | м3 | 16.93 |  | 0
|  | ВКУПНО земјани работи | 0
АРМИРАЧКИ РАБОТИ
38 | VI.9 | Набавка, транспорт и поставување на анкерна плоча со T=10мм , а/б=350/350мм, со четри анкерни завртки Л=80см комплет со ребрасто Ф70 двострано Л=2м. | парче | 11 |  | 0
|  | ВКУПНО армирачки работи | 0
БЕТОНСКИ РАБОТИ
39 | VI.10 | Набавка, трнаспорт и уградување на бетон МБ30 за стопите со димензии 0,8мх0.8м и длабочина 0.8м | м3 | 5.63 |  | 0
40 | VI.11 | Демонтирање и повторно поставување на бекатон плочки 0,8мх209м. | м2 | 145.6 |  | 0
41 | VI.12 | Набавка, транспорт и монтажа на бекатон плочки. | м2 | 30 |  | 0
42 | VI.13 | Сечење на асфалт со ширина Л=0.5м и дебелина д=10см. | м2 | 16 |  | 0
43 | VI.14 | Набавка, транспорт и поставување на асфалт БНХС 16 со ширина Л=0.5м и дебелина д=10см | м2 | 16 |  | 0
|  | ВКУПНО бетонски работи | 0
МОНТАЖНИ РАБОТИ
44 | VI.15 | Набавка, транспорт и монтажа на челичен топллопоцинкован четрисегментен столб со висина 8.0m со една лира . Долниот дел да е со височина h=2.0m и ф 159, вториот дел h=2.85m и ф=133, третиот дел h=2.85m, ф 101.6 и горниот дел h=0.3m, ф 60, (Технички цртеж е даден во прилог). Во него да има вградено разводна табла со IP-54 степен на заштита, опремана со терминален блок за кабли до 35мм2 и излез за кабел NYY 3х1,5 mm2 преку EZ 10 А осигурач за секоја светилка посебно. Гаранција за челично топлопоцинкованите столбови 25 години. Столбовите да се со следниве европски регулативи: PN-EN40,PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 485-3, ENA W6060 и CE Сертификат или слична. | парче | 1 | Напомена: овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
45 | VI.16 | Набавка, транспорт и монтажа на еднострани метални поцинкувани држачи l=0.5m, Ф60мм агол 105 степени за поставување на светлосна арматура. | парче | 1
46 | VI.17 | Набавка, транспорт и монтажа на двострани метални поцинкувани држачи l=0.5m, Ф60мм агол 105 степени за поставување на светлосна арматура. | парче | 1
ВКУПНО монтажни работи
|  | ВКУПНО градежно занаетчики работи | 0
ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
КАБЛИ
47 | VI.18 | Набавка и полагање на кабел во земјан ров со претходна поставување на ребрасто црево Ф50, кабел тип NYY 4x16mm2. | м1 | 260 |  | 0
48 | VI.19 | Набавка и полагање на поставување на ребрасто црево Ф50 со слободни краеви по 1м над бетонската стопа. | м1 | 260 |  | 0
49 | VI.20 | Набавка и полагање на кабел NYY-J 3x1.5mm2 за поврзување на светилката со табличката во столбот. 12*8=96 | м1 | 96 |  | 0
50 | VI.21 | Поврзување на кабел во вази за наизменично палење на арматури | парче | 11 |  | 0
51 | VI.22 | Набавка и полагање на кабел NYY 3x2.5mm2 во тотра црево Ф21 (подготовка за модернизација на јавното осветлување). | м1 | 260 |  | 0
52 | VI.23 | Набавка и полагање на поцинкована трака FeZn 25х4mm низ цела должина на ровот и поврзување на секој метален столб во трупот на столбот со М8 мутер и добро заварена трака на штраф. | м1 | 236 |  | 0
53 | VI.24 | Изработка на заземјување на железен столб со приклучок на плочите (вкрстени) 60х60 и дел од поцинкованата лента | парче | 13 |  | 0
54 | VI.25 | Премачкување на лента за заземјување FeZn 25х4mm со врел битумен до 30цм до излез од земја и до спојот на столбот, како и на вкрсното парче во земја на спојот на лентата. | кг | 36 |  | 0
55 | VI.26 | Набавка и монтажа на ормар со димензии 600х500х200мм, изработен од двапати декапиран лим со дебелина од 2мм, офарбен со стандрдна печена боја RAL7035, со степен на заштита ИП65. Ормарот ќе биде дводелен, енергетски дел и разводен дел со управувачки елементи. Управувањето на уличното светло ќе биде преку фотореле и астрономски часовник преку ЦН склопки. Ова позиција се предвидува комплет со земјани и бетонски работи. | парче | 1 |  | 0
дистрибутивен дел
*1 пар ножасти осигурачи NVOO-40A, 3p
*1 пар осигурач-раставувач со фиока, комплет со патрони 63А, 3п
*1 пар контактор CNM-25A
*1 пар гребенаст прекинувач BS25-10
*1 пар гребенаст прекинувач BS10-51
*2 пар автоматски осиг. Б10А/1п
*1 пар автоматски осиг. Б25А/3п
команден дел
*1 пар астрономски часовник
*1 пар лед сијалица 8W за монтажа во разводна табла
*1 пар тастер прекинувач за палење сијалица во РТ.
56 | VI.27 | Набавка, испорака и монтажа на LED светилка IP65, Class 1, 4000K 80W, 8000lm led modul CRI >80, алуминиумско тело, монтажа на конзола од Ф42 до Ф60, работна температурен опсег од -30 до +50оС. Агол на регулација 0-15о или слична. Напојување изработено само од пасивни елементи кое овозможува долг живот од над 50 000h. Димензиja: 615mm x 166mm R32. ЕN 60598-1, EN 60598-2-3. Code: 8080 За улично осветлување | парче | 11 | Напомена: овие позиции ќе се изведат од страна на Општина Тетово
57 | VI.28 | Ситен материал потребен за изработка на електрична инсталација. | паушал | 1 |  | 0
58 | VI.29 | Изработка на еднополна шема на изведбена ситуација (изведбени работи) | парче | 1 |  | 0
|  | ВКУПНО електрични инталации | 0
|  | VI ВКУПНО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Ул. Гоце Стојчевски:
|  | ВКУПНО за 00. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за II. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за III. ОДВОДНУВАЊЕ : |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за IV. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за V. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за VI. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за Ул. Гоце Стојчевски (ден. без ДДВ): |  | Се Вкупно: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Тетово
1 |  | СЕ ВКУПНО за Ул. Гоце Делчев: |  | Се Вкупно: |  | 0
2 |  | СЕ ВКУПНО за Ул. Гоце Стојчевски: |  | Се Вкупно: |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА ТЕТОВО (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат

## Општина Врапчиште
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2 - АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на локален пат до село Зубовце - Општина Врапчиште
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од страна на државните органи. НАПОМЕНА: За предметната улица Општината има изработено Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај и за истата ќе обезбеди согласност од државните органи. Документот ќе биде доставен на Изведувачот пред почнување на припремните работи на предметната улица.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | /
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Поз. бр. | Опис на работите | Ед. мера | Коли чина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00. ОПШТИ РАБОТИ
| 0.1 | Поставување на траса и изработка на цртежи | паушал | 1 |  | 0
| 0.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
| 0.3 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
| 0.4 | Дислокација на објекти | паушал | 1 |  | 0
| 0.5 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
| 0.6 | Изработка или подобрување на објекти за чувствителните групи на корисници | паушал | 1 |  | 0
| 0.7 | Одржување на сообраќајна сигнализација за време на изведбата на градежни работи. | паушал | 1 |  | 0
00. ВКУПНО | [5 empty] | 0
I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1 | I.1 | Обележување и осигурување на трасата спрема приложени графички и нумерички податоци и одржување на колците во текот на изведување на работите | км | 2.12 |  | 0
2 | I.2 | Расчистување на трасата од шут, камења, грмушки, дрвја со утовар и транспорт до времена депонија одредена и обезбедена од Изведувачот | км | 1 |  | 0
|  | I ВКУПНО |  |  |  | 0
II. ДОЛЕН СТРОЈ
6 | II.1 | Ископ на земјан материјал од III категорија со утовар и транспорт на ископаниот материјал до депонија одредена и обезбедена од Инвеститорот | м3 | 2725 |  | 0
7 | II.2 | Изработка, валирање на подтло | м2 | 11282 |  | 0
|  | II ВКУПНО |  |  |  | 0
III. ОДВОДНУВАЊЕ
15 | III.1 | Изработка на канавки согласно детаљ од проектна документација земјани | м1 | 4215 |  | 0
16 | III.2 | Набавка, транспорт и вградување на полипропиленски коругирани цевки na подлога од песок со следните карактеристики PP-HM ID 300 mm, SN16, вградување под премини кон обработливо земјиште | м1 | 130 |  | 0
17 | III.3 | Набавка, транспорт и вградување на цевасти пропусти (полипропиленски коругирани цевки на подлога од песок со следните карактеристики PP-HM ID 400 mm, SN16, комплет со влезно излезни глави) | м1 | 18 |  | 0
|  | III ВКУПНО |  |  |  | 0
IV.ГОРЕН СТРОЈ
22 | IV.1 | Изработка и вградување на тампонски слој до дробен камен (од каменолом) д=30см | м3 | 3470 |  | 0
23 | IV.2 | Изработка и вградување на битуменизиран носив слој БНХС д=7см | м2 | 7440 |  | 0
24 | IV.3 | Изработка на банкини со механичка стабилизација, (просечен слој 7см) | м2 | 4223 |  | 0
|  | IV ВКУПНО |  |  |  | 0
V. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
25 | V.1 | 202 Задолжително запирање | парче | 14 |  | 0
26 | V.2 | 235(30)Ограничување на брзината 30 км/час | парче | 18 |  | 0
27 | V.3 | 306 Пат со првенство на минување | парче | 24 |  | 0
28 | V.4 | Столбче за поставување на сообраќаен знак(бела боја) | парче | 56 |  | 0
29 | V.5 | Полна СТОП линија со дебелина од 0,5m | м2 | 9.2 |  | 0
30 | V.6 | Полна линија со дебелина од 0,12m | м2 | 9.9 |  | 0
31 | V.7 | STOP (1 ознака) | м2 | 0.9 |  | 0
|  | V ВКУПНО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Пат до село Зубовце:
|  | ВКУПНО за 00. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за II. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за III. ОДВОДНУВАЊЕ : |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за IV. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за V. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за пат до село Зубовце (ден. без ДДВ): |  | Се Вкупно: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Врапчиште
1 |  | СЕ ВКУПНО за пат до село Зубовце: |  | Се Вкупно: |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат

## Тендер 1 - Дел 2 - Рекапитулар
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 2 - АНЕКС БР. 2 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 2 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ДЕЛ 2 - РЕКАПИТУЛАР
ВКУПНО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 0
ВКУПНО ОПШТИНА ТЕТОВО | 0
ВКУПНО ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ | 0
ВКУПНО ДЕЛ 2 (ден. без ДДВ): | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ: 10% (десет проценти) од вкупната цена за ДЕЛ 2 | 0
СЕ ВКУПНО ДЕЛ 2 (ден. без ДДВ): | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат