## Општина Куманово
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 6 - Дел 1 - Анекс 1 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.6 - Тендер 6 - Дел 1 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
ИЗГРАДБА НА НЕКАТЕГОРИЗИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ СЕЛО НОВОСЕЉАНЕ-СЕЛО КОСМАТАЦ-СЕЛО МУРГАШ, ОПШТИНА КУМАНОВО
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот. Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режимот на сообраќај.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спец. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 | 0 | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 | 0 | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 | 0 | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 | 0 | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 | 0 | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти согласно Планот за управување со животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 | 0 | 0
1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурање на трасата | км | 5.021 | 0 | 0
8 | 2.4 | Расчистување на трасата од грмушки, дрвја и корења | км | 5.02 | 0 | 0
9 | 2.64 | Сечење на асфалтна конструкција за спој со постоечки асфалт нормално и паралелно на осовината при вклопување со постоечки асфалт | м1 | 50 | 0 | 0
10 | 2.7 | Дислокација на постојни столбови за инсталации | парче | 12 | 0 | 0
11 | 2.7 | Дислокација постоечка жичана ограда | м1 | 700 | 0 | 0
12 | 3.10.9 | Чистење на постоечки пропусти | парче | 2 | 0 | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
13 | 3.1 | Ископ на хумус со транспорт на материјалот во депонија | м3 | 3454 | 0 | 0
14 | 3.2 | Машински ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот - Општината. | / | / | / | /
|  | од траса со попречно буткање, складирање до 60м | м3 | 6602.4 | 0 | 0
|  | од траса со транспорт во депонија до 10 км | м3 | 447.5 | 0 | 0
15 | 3.3 | Изработка на подтло | м2 | 19524.7 | 0 | 0
16 | 3.4 | Изработка на насип од земјан материјал | м3 | 6602.4 | 0 | 0
17 | 3.6 | Уредување на постелка - планум на долен строј | м2 | 16389.3 | 0 | 0
18 | 3.6 | Планирање на косини | м2 | 15076.8 | 0 | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
19 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал dmin=30 см до потребна збиеност | м3 | 7991.7 | 0 | 0
20 | 4.2 | Набавка, транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНXС 16 d=7см | м2 | 18500 | 0 | 0
21 | 4.43 | Премачкување на слоевите на стар со нов асфалт со РБ200 | м1 | 50 | 0 | 0
22 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 370 | 0 | 0
23 | 3.11 | Изработка на стабилизирана банкина изработена од материјал ист како Т.С. 4.1 | м2 | 7531 | 0 | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
5. ОДВОДНУВАЊЕ:
24 | 3.1 | Ископ на канали во материјал III и IV категорија | м3 | 1230 | 0 | 0
25 | 3.1 | Набавка транспорт и вградување на бетонска каналета 50х50см МБ40 поставена на бетон МB20 со d=10см | м1 | 5250 | 0 | 0
26 |  | Изработка на бетонски цеваст пропуст, комплет со армирано бетонски глави и/или казанче | / | / | / | /
|  | Ø400 | м1 | 17 | 0 | 0
|  | Ø500 | м1 | 16 | 0 | 0
|  | Ø600 | м1 | 61.4 | 0 | 0
|  | Ø1500 | м1 | 47.3 | 0 | 0
5.ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
6. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
6.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
27 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 71 | 0 | 0
28 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг со дијаметар D=400 mm или осмоаголник со димензии L=400 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 54 | 0 | 0
29 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 17 | 0 | 0
30 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на нестандардни сообраќајни знаци (патоказна табла) со димензии L=1450 mm и H=550 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 2 | 0 | 0
31 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на опрема за означување на препреки - табли за означување на остра кривина со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 18 | 0 | 0
32 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 444.5 | 0 | 0
33 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци и опрема со бетон МБ20 и димензии 40X40X50 cm | м3 | 11.6 | 0 | 0
6.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
34 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 1004 | 0 | 0
35 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни рефлектирачки ознаки во жолта боја | м2 | 14.4 | 0 | 0
6.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
36 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни огледала со облик на круг со дијаметар D=600 mm со надворешен раб со рефлектирачки наизменични полиња во црвена и бела боја | парче | 20 | 0 | 0
37 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Асфалтна издаденост со синусоиден обллик од тип В со димензи најмалку W=1200 mm и H=70 mm, поставена на цела ширина на коловоз | м3 | 4 | 0 | 0
6. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - Изградба на некатегоризиран локален пат с.Новосељане-с.Косматац-с.Мургаш, Општина Куманово
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 6. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО БЕЗ ДДВ - ИЗГРАДБА НА НЕКАТЕГОРИЗИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ С. НОВОСЕЉАНЕ-С. КОСМАТАЦ-С.МУРГАШ, ОПШТИНА КУМАНОВО | [5 empty] | 0
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 6 - Дел 1 - Анекс 1 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.6 - Тендер 6 - Дел 1 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА 300 АЈДУЧКА ЧЕШМА, ОПШТИНА КУМАНОВО
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот. Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спец. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 | 0 | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 | 0 | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 | 0 | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 | 0 | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 | 0 | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти согласно Планот за управување со животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 | 0 | 0
|  |  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ: |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.6248 | 0 | 0
8 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот-Општината. | м2 | 2820 | 0 | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
9 | 3.2 | Машински ископ (80%) на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот - Општината. | м3 | 1241.37 | 0 | 0
10 | 3.2 | Рачен ископ на земја (20%), III категорија во широк откоп со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот - Општината. | м3 | 310.34 | 0 | 0
11 | 3.3 | Изработка на подтло за коловоз и тротоари | м2 | 5310.8 | 0 | 0
12 | 3.7 | Дренирање и одводнување (набавка на материјал, транспорт и изведба на дренажен канал од полуперфорирани цевки Ф100 со филтерски материјал (4-8мм) 20%, (8-16мм) 20% и (16-32мм) 60% на подлога од бетон и песочен слој д=10см за одводнување на тампонскиот слој | м1 | 619 | 0 | 0
13 |  | Набавка, транспорт и изработка на армирано-бетонски канал со решетка Л=5м, во сѐ според даден детал | парче | 1 | 0 | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
14 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал за коловоз dmin=30 см до потребна збиеност | м3 | 1000 | 0 | 0
15 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал за тротоари dmin=20 см до потребна збиеност | м3 | 500 | 0 | 0
16 | 4.2 | Набавка, транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНXС 16 d=7см | м2 | 2850 | 0 | 0
17 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на мали бетонски рабници 8/15, МB40 на темел од МB20 со фугирање | м1 | 1250 | 0 | 0
18 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 1250 | 0 | 0
19 | 4.9 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоари и подигнати крстосници д=6см, поставени на ситен песок од 3-5см. | м2 | 2624 | 0 | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
5. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
5.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
20 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 2 | 0 | 0
21 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг со дијаметар D=400 mm или осмоаголник со димензии L=400 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 8 | 0 | 0
22 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 58 | 0 | 0
23 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на правоаголник со димензии L=400 mm H=600 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 1 | 0 | 0
24 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на нестандардни сообраќајни знаци (патоказна табла) со димензии L=1450 mm и H=550 mm, класа на ретрорефлексија II | парче | 3 | 0 | 0
25 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 159.5 | 0 | 0
26 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон МБ20 и димензии 40X40X50 cm | м3 | 4 | 0 | 0
5.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
27 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 124.8 | 0 | 0
28 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 19.56 | 0 | 0
5. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - Реконструкција на ул. 300 Ајдучка Чешма Куманово
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО БЕЗ ДДВ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. 300 АЈДУЧКА ЧЕШМА, КУМАНОВО: | [5 empty] | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА КУМАНОВО
СЕ ВКУПНО - ИЗГРАДБА НА НЕКАТЕГОРИЗИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ СЕЛО НОВОСЕЉАНЕ-СЕЛО КОСМАТАЦ-СЕЛО МУРГАШ, ОПШТИНА КУМАНОВО | [5 empty] | 0
СЕ ВКУПНО - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. 300 АЈДУЧКА ЧЕШМА, КУМАНОВО | [5 empty] | 0
СЕ ВКУПНО | [5 empty] | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Општина Крива Паланка
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 6 - Дел 1 - Анекс 1 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.6 - Тендер 6 - Дел 1 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спец. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 0. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.1 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 | 0 | 0
2 | 1.2 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 | 0 | 0
4 | 1.4 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 | 0 | 0
5 | 1.5 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 | 0 | 0
6 | 1.6 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти согласно Планот за управување со животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 | 0 | 0
1. ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
| 2 | 1. ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА)
1.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.477 | 0 | 0
8 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=10см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот-Општината. | м2 | 3746 | 0 | 0
9 | 2.5 | Рушење на постоечки бехатон плочи, складирање во депонија обезбедена од инвеститорот. | м2 | 431 | 0 | 0
10 | 2.5 | Рушење на постоечки рабник со утовар и транспорт со утовар и транспорт на материјал до депонија на растојание од 10 км. | м1 | 335 | 0 | 0
11 | 2.5 | Рушење на постоечки ѕидови ( цокле до 1м висина ) со ограда | м2 | 7 | 0 | 0
12 | 2.63 | Стругање на коловоз кај мост д=0-5 см со утовар и транспорт на материјал до депонија на одредено растојание од 10 км обезбедена од инвеститорот. | м2 | 79 | 0 | 0
13 | 2.64 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=10 см | м1 | 64 | 0 | 0
14 | 2.7 | Дислокација на постоечки дрвени куќарки | парче | 5 | 0 | 0
15 | 4.43 | Рачно премачкување на вертикални и хоризонтални споеви меѓу стар и нов асфалт со разреден битумен РБ-200. | м1 | 64 | 0 | 0
16 |  | Изработка на премини за подземни инсталации од МБ 30 на подлога МБ 20 со три ПВЦ Ф1000. | м1 | 300 | 0 | 0
17 |  | Дислокација на постоечко средство за смирување на сообраќај | парче | 1 | 0 | 0
1.1.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
| 3 | 1.2. ДОЛЕН СТРОЈ
17 | 3.1 | Машински ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот -Општината. | м3 | 962 | 0 | 0
18 | 3.6 | Планирање и валирање на постелка | м2 | 2909 | 0 | 0
1.2. ВКУПНО ЗАДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
| 4 | 1.3.ГOРЕН СТРОЈ
19 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал за коловоз dmin=30 см до потребна збиеност | м3 | 591 | 0 | 0
20 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал за тротоар d=20см до потребна збиеност согласно технички услови, фракција 0-64мм. | м3 | 191 | 0 | 0
21 | 4.62 | Прскање со битуменска емулзија 250 гр/м2 меѓу асфалтни слоеви со набавка и транспорт. | м2 | 3885 | 0 | 0
22 | 4.3 | Набавка, транспорт и вградување на абечки слој од асфалтбетонски АБ 16a согласно МКС или аналогно АС 16 surf согласно EN 13108-1 д= 6 см, физичко-механичките и реолошките карактеристики се дадени во прилог на овој проект во делот на технички услови. | м2 | 3885 | 0 | 0
23 | 4.4 | Набавка транспорт и вградување на врзано битуменизиран слој БНС 22а или аналогно АС 22bin согласно EN 13108-1 д=10 cm, физичко механичките и реолошките карактеристики се дадени во прилог на овој проект во делот на технички услови. | м2 | 3807 | 0 | 0
24 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, согласно МКС ЕН 1340 или еквивалентно на бетонска подлога МБ 25 за тротоари. | м1 | 411 | 0 | 0
25 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на мали бетонски рабници 8/15, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 256 | 0 | 0
26 | 3.10.9.5 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоар д= 6см, на подлога од песок под бехатоните со д=5см. | м2 | 956 | 0 | 0
1.3. ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
1.4. ОДВОДНУВАЊЕ:
27 |  | Набавка, транспорт и вградување на бетонска каналета 50см МБ40 поставена на бетон МB20 со d=10см. | м1 | 82 | 0 | 0
1.4. ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 1.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 1.2. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 1.3. ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 1.4. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
ВКУПНО за 1. ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): | [5 empty] | 0
2. АБ ЅИДОВИ, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА):
2.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
28 | 2.4 | Расчистување на теренот, порамнување и припрема за оперативна работа | паушал | 1 | 0 | 0
29 | 2.2 | Обележување на трасата (коти на проектирана нивелета, формирање на косина) и одржување за време на изведување на работите | м1 | 41.31 | 0 | 0
2.1. ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
2. 2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
30 | 3.1 | Ископ на земја-машински во широк откоп, II и III категорија (90%,со утовар во возило) | м3 | 117.51 | 0 | 0
31 | 3.1 | Ископ на земја-рачно II и III, категорија (10%) со утовар во возило | м3 | 13.06 | 0 | 0
32 | 3.1 | Одвоз на дел од ископана земја до депонија, L=5km | м3 | 77.66 | 0 | 0
33 | 3.2 | Насипување на земјан материјал во слоеви од д=30см со набивање зад ѕидовите | м3 | 39.35 | 0 | 0
34 | 4.1 | Насипување на тампонски материјал во слоеви од д=30см со набивањеод страната на улицата и под мршавиот бетон д=10 см | м3 | 13.05 | 0 | 0
2.2. ВКУПНО ЗА ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
2.3. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА АБ ЅИД 1
35 |  | Изработка на бетонска подлога од МБ20 со д=10см | м3 | 4.96 | 0 | 0
36 |  | Изработка на армирано-бетонски темел од МБ30 | м3 | 16.53 | 0 | 0
37 |  | Изработка на армирано-бетонски ѕид од МБ30 | м3 | 14.98 | 0 | 0
38 |  | Набавка, обработка и вградување на арматура РА400-500/2 | кг | 3237.88 | 0 | 0
2.3.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА АБ ЅИД 1: | [5 empty] | 0
2.4. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД
39 |  | Изработка на бетонска подлога од МБ20 со д=10см | м3 | 1.79 | 0 | 0
40 |  | Изработка на армирано-бетонски темел од МБ30 | м3 | 7.14 | 0 | 0
41 |  | Изработка на армирано-бетонски ѕид од МБ30 | м3 | 5.87 | 0 | 0
42 |  | Набавка, обработка и вградување на арматура Q335 | кг | 506 | 0 | 0
2.4. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД: | [5 empty] | 0
2.5. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КРАК КАЈ ШКОЛО
43 |  | Изработка на бетонска подлога од МБ20 со д=10см | м3 | 2 | 0 | 0
44 |  | Изработка на армирано-бетонски темел од МБ30 | м3 | 7.98 | 0 | 0
45 |  | Изработка на армирано-бетонски ѕид од МБ30 | м3 | 4.65 | 0 | 0
46 |  | Набавка, обработка и вградување на арматура Q335 | кг | 482.5 | 0 | 0
|  | 2.5.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КРАК КАЈ ШКОЛО: |  |  |  | 0
2.6. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КМ 0+099.67 ДО КМ 0+121.37
47 |  | Изработка на бетонска подлога од МБ20 со д=10см | м3 | 2.28 | 0 | 0
48 |  | Изработка на армирано-бетонски темел од МБ30 | м3 | 9.12 | 0 | 0
49 |  | Изработка на армирано-бетонски ѕид од МБ30 | м3 | 5.43 | 0 | 0
50 |  | Набавка, обработка и вградување на арматура Q335 | кг | 555.9 | 0 | 0
|  | 2.6.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД 0+099.67-0+121.37: |  |  |  | 0
2.7. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КМ 0+140.60 ДО КМ 0+161.20
51 |  | Изработка на бетонска подлога од МБ20 со д=10см | м3 | 2.16 | 0 | 0
52 |  | Изработка на армирано-бетонски темел од МБ30 | м3 | 8.65 | 0 | 0
53 |  | Изработка на армирано-бетонски ѕид од МБ30 | м3 | 6.64 | 0 | 0
54 |  | Набавка, обработка и вградување на арматура Q335 | кг | 592.8 | 0 | 0
2.7.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД 0+140.60 ДО КМ 0+161.20: | [5 empty] | 0
2.8. ОСТАНАТИ РАБОТИ
55 |  | Набавка и вградување на барбакани Ф60мм | Парче | 60 | 0 | 0
56 |  | Набавка и вградување на стиропор д=3см за дилатација | м2 | 4 | 0 | 0
57 |  | Набавка, транспорт и монтажа на метална ограда согласно желбите на инвеститорот | м1 | 41.31 | 0 | 0
2.8 ВКУПНО ЗА ОСТАНАТИ РАБОТИ: |  | 2.8. ВКУПНО ЗА ОСТАНАТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 2.1. ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 2.2. ВКУПНО ЗА ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 2.3.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА АБ ЅИД 1: |  |  |  | 0
|  | 2.4. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД: |  |  |  | 0
|  | 2.5.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КРАК КАЈ ШКОЛО: |  |  |  | 0
|  | 2.6.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД 0+099.67-0+121.37: |  |  |  | 0
|  | 2.7. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАБОТИ ЗА ПАРАПЕТЕН ЅИД НА КМ 0+140.60 ДО КМ 0+161.20 |  |  |  | 0
|  | 2.8. ВКУПНО ЗА ОСТАНАТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 2. АБ ЅИДОВИ, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): | [5 empty] | 0
3. НОСЕЧКА ПЛАТФОРМА, ДЕЛНИЦА 1
3.1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
58 | 2.2 | Обележување и осигурување на трасата | м1 | 23 | 0 | 0
3.1. ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
3.2 ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
59 | 3.1 | Рачен ископ на земја за темелите со рачно порамнување | м3 | 63.84 | 0 | 0
60 | 4.1 | Набавка транспорт и вградување на тампон од дробен камен со дебелина од 30см до потребна збиеност како подлога за темели | м3 | 10.164 | 0 | 0
61 | 4.2 | Изработка на долен носив слој од бетуминизиран материјал БНС 22 д=7см. | м2 | 115 | 0 | 0
62 | 4.62 | Припрема на подлогата за асфалтирање со катјонска битуменска емулзија 0.4-0.5 кг/м2 | м2 | 115 | 0 | 0
63 | 4.3 | Изработка на горен абечки слој од асфалт бетон АБ 11 д=5см | м2 | 115 | 0 | 0
3.2. ВКУПНО ЗА ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
3.3 АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ
64 |  | Набавка транспорт и поставување на подлога за темелите од посен бетон со дебелина од 7см | м3 | 4.0026 | 0 | 0
65 |  | Набавка транспорт и вградување на МБ 30 за темели, столбови, греди и плоча | м3 | 50 | 0 | 0
66 |  | Набавка транспорт ,виткање и вградување на арматури за темели, столбови, греди и плоча (према даден детал) | кгр | 11556 | 0 | 0
67 |  | Набавка транспорт и вградување на челична ограда од кутиести профили40/40/5 (према даден детал) | м1 | 23 | 0 | 0
68 |  | Набавка, транспорт, припрема и поставување на хидроизолација кај плоча со битуменски траки -БИКУТОП П 5мм МОСТ со заварување по целата површина со претходно премачкување на битуменски прајмер RB 200 M | м2 | 138 | 0 | 0
|  | 3.3. ВКУПНО ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 3.1. ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 3.2. ВКУПНО ЗА ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | 3.3. ВКУПНО ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 3. НОСЕЧКА ПЛАТФОРМА, ДЕЛНИЦА 1: | [5 empty] | 0
4. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-КРАК 1, ДЕЛНИЦА 1
4.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
69 |  | Геодетско снимање,исколчување, обележување и нивелирање при изведба на трасата за атмосферска канализација и сливници . | m' | 46.44 | 0 | 0
70 |  | Сечење на асфалтни површинид со дебелина до 10 см. (Количината е од 1 м исечена должина.За попречно сечење на ровотсе признава на секои 2 метри) | m' | 70 | 0 | 0
71 |  | Рушење на асфалтни површини машински, со дебелина до10 см, со утовар во возило и транспорт до локална депонија л=5 км одредена од инвеститорот . | m2 | 22.93 | 0 | 0
72 |  | Асфалтирање на оштетени површини со асфалт БНХС 16 со дебелина до д= 7 до 10см | m2 | 22.93 | 0 | 0
73 |  | Демонтажа на бехатон коцки со одвоз и скадирање до место назначено од инвеститорот. | м2 | 10 | 0 | 0
74 |  | Само транспорт и монтажа и на бехатон коцки | м2 | 3 | 0 | 0
75 |  | Рушење на бетонси површини и ѕидови и пробивање на отвори, машински, со одвоз на шутот до депонија л до 10 км. | м3 | 2 | 0 | 0
76 |  | Лоцирање на постојни подземни инсталации со внимателен ископ, снимање на фактичка состојба и заштита на пронајдените инсталации. | пауш. | 5 | 0 | 0
77 |  | Изработка на подграда кај слабо носиви почви подлабоки од 1.25 при слаб и слаб земјан притисок.(предвидено 10%) | м2 | 10.32 | 0 | 0
78 |  | Набавка, транспорт и поставување на габион со димензии 2х1х0.5 на излезот на цевката во реката. | бр | 1 | 0 | 0
4.1.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
4.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
79 |  | Машински ископ на земја 80% за ров во тесен обем во материјал III и IV кат. длабочина од 0 до 2.0м | m3 | 30.74 | 0 | 0
80 |  | Рачен ископ на земја 20% за ров во тесен обем во материјал III и IV кат. длабочина од 0 до 2.0м | m3 | 7.68 | 0 | 0
81 |  | Машински ископ на земја 90% за шахти со рачен докоп 10% во материјал III и IV кат. длабочина до 2.0м со утовар во возило. | m3 | 11.81 | 0 | 0
82 |  | Комбиниран ископ на земја за сливници и ров на сливници во материјал III и IV кат. длабочина од 0.9м до1.2м со утовар во возило. | m3 | 17.18 | 0 | 0
83 |  | Фино планирање и набивање на дното на ровот. | m2 | 43.93 | 0 | 0
84 |  | Набавка, транспорт и поставување на постелка од песок d=10 cm под,околу и 10цм над цевка . | m3 | 17.43 | 0 | 0
85 |  | Машински утовар и транспорт на ископаниот материјал во депонија до L=10 KM | m3 | 60.91 | 0 | 0
86 |  | Насипување и набивање во слоеви на ровот, со матерјал од ископот до потребна збиеност со испитување. | m3 | 6.5 | 0 | 0
87 |  | Набавка, транспорт , насипување и набивање во слоеви на ровот, со дробен камен фракција о-50 до потребна збиеност со испитување. | m3 | 34.83 | 0 | 0
4.2.ВКУПНО ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
4.3.БЕТОНСКИ РАБОТИ
88 |  | Набавка, транспорт и вградување на тело на улични сливници од армирано бетонски цефки ф 400мм со висина 1.40 на бетонски фундамент во се према даден детал. | бр | 5 | 0 | 0
89 |  | Набавка, транспорт и вградување на лиено железни решетки за сливници според МКС ЕН 124 класа D 400, према даден детал | м1 | 5 | 0 | 0
4.3.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
4.4.МОНТАЖНИ РАБОТИ
90 |  | Набавка, транспорт и монтажа на DN OD250 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | m' | 21.65 | 0 | 0
91 |  | Набавка, транспорт и монтажа наDN OD 315 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | m' | 0.8 | 0 | 0
92 |  | Набавка, транспорт и монтажа наDN ID 300 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | m' | 25.99 | 0 | 0
93 |  | Набавка транспорт и вградување на лиено железен фиксен капак со кружен отвор Ф 600мм поставен на претходно изведена А:Б плоча , тежок тип 80кг за носивост од 400 КN(RP 213)или еквивалентно. | ком | 2 | 0 | 0
98 |  | Набавка транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти од високовибрирани готови елементи на бетонски фундамент со изработка на двојна арм бетонса горна плоча МБ 30, со комплет изработка на кинета и набавка и монтажа на железни качувалки со средна длабина на шахти од1.60 | бр | 2 | 0 | 0
4.4.ВКУПНО ЗА МОНТАЖНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 4.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4.3. БЕТОНСКИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4.4. МОНТАЖНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 4. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-КРАК 1, ДЕЛНИЦА 1: |  |  |  | 0
5. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-КРАК 3, ДЕЛНИЦА 1
5.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
99 |  | Геодетско снимање,исколчување, обележување и нивелирање при изведба на трасата за атмосферска канализација и сливници 58.27+4.5+3.74=66.51 | m' | 66.51 | 0 | 0
100 |  | Сечење на асфалтни површинид со дебелина до 10 см. (Количината е од 1 м исечена должина.За попречно сечење на ровотсе признава на секои 2 метри) | m2 | 173.2 | 0 | 0
101 |  | Рушење на асфалтни површини машински, со дебелина до10 см, со утовар во возило и транспорт до локална депонија л=5 км одредена од инвеститорот . | m2 | 67.15 | 0 | 0
102 |  | Асфалтирање на оштетени површини со асфалт БНХС 16 со дебелина до д= 7 до 10см | m2 | 67.15 | 0 | 0
103 |  | Лоцирање на постојни подземни инсталации со внимателен ископ, снимање на фактичка состојба и заштита на пронајдените инсталации. | пауш. | 1 | 0 | 0
104 |  | Изработка на подграда кај слабо носиви почви подлабоки од 1.25 при слаб и слаб земјан притисок.(предвидено 20%) | м2 | 39.22 | 0 | 0
|  | 5.1.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
5.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
105 | 3.1 | Машински ископ на земја 80% за ров во тесен обем во материјал III и IV кат. длабочина од 0 до 2.0м 189.43*0.8=151.54 | m3 | 70.43 | 0 | 0
106 | 3.1 | Рачен ископ на земја 20% за ров во тесен обем во материјал III и IV кат. длабочина од 0 до 2.0м 189.43*0.2=37.89 | m3 | 37.89 | 0 | 0
107 | 3.1 | Машински ископ на земја 90% за шахти со рачен докоп 10% во материјал III и IV кат. длабочина до 2.0м со утовар во возило. | m3 | 18.9 | 0 | 0
108 |  | Комбиниран ископ на земја за сливници и ров на сливници во материјал III и IV кат. длабочина од 0.9м до1.2м со утовар во возило. | m3 | 6.92 | 0 | 0
109 |  | Фино планирање и набивање на дното на ровот. | m2 | 67.15 | 0 | 0
110 |  | Набавка, транспорт и поставување на постелка од песок d=10 cm под,околу и 10цм над цевка . | m3 | 25.93 | 0 | 0
111 |  | Машински утовар и транспорт на целиот ископаниот материјал во депонија до L=10 км | m3 | 134.14 | 0 | 0
112 |  | Набавка, транспорт , насипување и набивање во слоеви на ровот, со дробен камен фракција о-50 до потребна збиеност со испитување. | m3 | 127.44 | 0 | 0
5.2.ВКУПНО ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
5.3.БЕТОНСКИ РАБОТИ
113 |  | Набавка, транспорт и вградување на тело на улични сливници од армирано бетонски цефки ф 400мм со висина 1.40 на бетонски фундамент во се према даден детал. | бр | 4 | 0 | 0
114 |  | Набавка, транспорт и вградување на лиено железни решетки за сливници според МКС ЕН 124 класа D 400, према даден детал | м1 | 4 | 0 | 0
5.3.ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
5.4.МОНТАЖНИ РАБОТИ
115 |  | Набавка, транспорт и монтажа наOD250 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | m' | 8.24 | 0 | 0
116 |  | Набавка, транспорт и монтажа наDN ID 300 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | m' | 58.27 | 0 | 0
117 |  | Набавка транспорт и вградување на лиено железен фиксен капак со кружен отвор Ф 600мм поставен на претходно изведена А:Б плоча , тежок тип 80кг за носивост од 400 КN(RP 213)или еквивалентно. | ком | 3 | 0 | 0
118 |  | Набавка транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти од високовибрирани готови елементи на бетонски фундамент со изработка на двојна арм бетонса горна плоча МБ 30, со комплет изработка на кинета и набавка и монтажа на железни качувалки со средна длабина на шахти од1.5 | бр | 3 | 0 | 0
5.4.ВКУПНО ЗА МОНТАЖНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 5.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5.3. БЕТОНСКИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5.4. МОНТАЖНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 5. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-КРАК 3, ДЕЛНИЦА 1: | [5 empty] | 0
6. ДИСЛОКАЦИЈА И НИВЕЛИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ СЛИВНИЦИ И ШАХТИ, ДЕЛНИЦА 1
6.1. МОНТАЖНИ РАБОТИ
119 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални квадратни сливни решетки,со нивелирање до потребна кота, на постоечко бетонско тело ф400. | бр | 18 | 0 | 0
120 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални кружни и квадратни поклопци на постоечки шахти ,со нивелирање до потребна кота. | бр | 23 | 0 | 0
121 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални кружни водоводни капи ,со нивелирање до потребна кота. | бр | 5 | 0 | 0
6.1.ВКУПНО ЗА МОНТАЖНИ РАБОТИ, ДЕЛНИЦА 1: | [5 empty] | 0
7.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ДЕЛНИЦА 1
7.1. ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ
122 |  | Ископ на отвори во земја III и IV категорија, за изработка на фундаменти за столбови (со височина од h=8,0 m.). За се комплет со однесување на вишокот на земја до 5 км. Се плаќа од м3 (1,0 x 1,0 x 1,0 = 1,0 m3 x 13) | m3 | 13 | 0 | 0
123 |  | Изработка на бетонски фундамент со марка бетон МБ20 за поставување канделабри, со вградени анкер шрафови, пластични свитливи црева Ø70 мм., за влез-излез на кабелот, лента за заземјување FeZn30x4 mm. со вкрсно парче Фундаментот се изработува со димензии (100x100x100 цм.) за висина на столбот од 8,0 м. како што е прикажано во деталите. Се плаќа од парче | парче | 13 | 0 | 0
124 |  | Ископ на земјен ров, во земја од III и IV категорија со затрупување и набивање во слоеви од по 20 цм. до мин. 92% збиеност на земјата за полагање доводни кабли за улично осветлување. За се комплет се однесува на вишокот на земја до 5 км. и доведување на теренот во првобитна состојба (0,4x1,0 = 0,4 m2 x 400 m.) | m3 | 160 | 0 | 0
125 |  | Посипување на слој ситен кварцен песок, во дебелина од 10 цм. под и над положените кабли (0,4x0,2 = 0,08 m2 x 750 m) | m3 | 32 | 0 | 0
126 |  | Поставување на заштитни коруби (ПВЦ штитници) и ПВЦ трака за предупредување над каблите во ровот | м | 400 | 0 | 0
127 |  | Демонтирање, отстранување на постоечките 10 столбови, темели и кабел во делот на трасата на сообраќајницата која е предмет на реконструкција. Постоечките столбови се со просечна височина од 6 м. | парче | 10 | 0 | 0
128 |  | Исколчување и обележување на траса, столбни места, приклучен ормар, порамнување на терен како подготовка за земјано градежни работи | паушал | 1 | 0 | 0
129 |  | Дислокација на постоечки среднонапонски 10kV кабел | паушал | 1 | 0 | 0
130 |  | Дислокација на постоечки разводен ормар | паушал | 1 | 0 | 0
|  | 7.1.ВКУПНО ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ: |  |  |  | 0
7.2. РАЗВОДНИ ТАБЛИ, ПРОВОДНИЦИ И НАПОЈНИ КАБЛИ
131 |  | Набавка, испорака, полагање и поврзување на напојни кабли тип: NАYY-О-4x35 mm2. Каблите се полагаат во земја во веќе ископан земјан ров. Се плаќа од метар 1 | м1 | 400 | 0 | 0
131 |  | Набавка, испорака, полагање и поврзување на челично поцинкувана лента FeZn 30x4 mm паралелно со енергетскиот кабел за напојување на уличните светилки, за заземјување на металните столбови. | м1 | 400 | 0 | 0
132 |  | Набавка, испорака и поврзување вкрсно парче, залиено со врел битумен. | парче | 13 | 0 | 0
133 |  | Да се набави, испорача и постави на места на премин на кабелот под сообраќајница, тврда пластична цевка со мин Ø100 мм. во веќе ископан ров. Низ цевката да се постави напојниот кабел за да се заштити од механички оштетувања. Низ една цевка да се постави само еден кабел. Комплетно набавено, поставено и способно за работа | м | 30 | 0 | 0
134 |  | Трошоци за електро енергетски приклучок со услови за мерење на потрошената електрична енергија | паушал | 1 | 0 | 0
|  | 7.2. ВКУПНО ЗА РАЗВОДНИ ТАБЛИ, ПРОВОДНИЦИ И НАПОЈНИ КАБЛИ: |  |  |  | 0
7.3. СВЕТИЛКИ И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ
135 |  | Набавка, испорака и монтажа на столб со висина од h=8,0 m., опремен со приклучна кутија со степен на заштита IP54, со адекватен број автоматски осигурувачи B10, 1p, клеми за „влез-излез“ на кабел 35 мм2 ожичен од осигурувач до светилка со проводник NAYY-2x2,5 mm2 (l=10 m.). Столбот да биде изработен од топловалани челични цевки во заварена изведба, трисегментни, соодветно заштитени од корозија поцинкувани, комплет со адаптер за монтажа на соодветна лира. Анкерните завртки да се залијат со врел битумен. За се комплет заедно со монтажа се плаќа од парче | парче | 13 | 0 | 0
136 |  | Набавка, испорака и монтажа на челична конзола, топло поцинкувана еднокрака лира за носење на светилката, соодветно заштитена од корозија, поцинкувана, според, димензии прикажани на цртеж бр.6 | парче | 13 | 0 | 0
137 |  | Испитување на инсталацијата, пуштање во работа и издавање на атест од овластена фирма. | паушал | 1 | 0 | 0
138 |  | Набавка, испорака и монтажа на светлосна арматура, светилка за улично осветлување во изведба IP66 водонепропусна за надворешна монтажа и употреба, според мерилата IK08, поставена на столб на лира тип: LED светилка со моќност од 77W ±5%, 11337 lm, 4000 K ефикасност 147,2 lm/W, индекс на репродукција на бои Ra>0,8, работни часови најмалку 100000 комплет со сите помошни делови, во се според приложената фотометриска пресметка. Светилката да е можен нагиб за подесување. Куќиштето на светилката да биде изработено од алуминиум лиен под висок притисок. Светилката да има лиен и втиснат жиг и лого од производителот. Протекторот на светилката да е изработен од термички појачано стакло со дебелина 4 мм. Предспоен уред да е со функција за димирање со DALI протокол и да има пренапонска заштита од 4kV/6kV. Светилката да има сервисен код (QR код). Тип на приклучок на контролерот Zhaga или еквивалентен | парче | 16 | 0 | 0
139 |  | Мерење на отпорот на распростирање на заштитниот заземјувач на јавното осветлување, металните столбови и ормарите и издавање на атест од овластена фирма, која располага со сертификат за калибрација на мерниот инструмент кој го користи. Се плаќа паушално | паушал | 1 | 0 | 0
140 |  | Мерење на средна, минимална и максимална осветленост на трасата, мерење на погонската сјајност со соодветен инструмент за таа намена и издавање на атест од овластена фирма, која располага со сертификат за калибрација на мерниот инструмент кој го користи. Се плаќа паушално | паушал | 1 | 0 | 0
141 |  | Изработка на фотометриска пресметка за конкретниот распоред на столбови согласно Основниот проект и со светилките кои Инвеститорот планира да ги вгради | паушал | 1 | 0 | 0
|  | 7.3.ВКУПНО ЗА СВЕТИЛКИ И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7.1. ГРАДЕЖНО ЗЕМЈАНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ПРОВОДНИЦИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7.2. РАЗВОДНИ ТАБЛИ, ПРОВОДНИЦИ И НАПОЈНИ КАБЛИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7.3. СВЕТИЛКИ И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 7. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: | [5 empty] | 0
8. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА (фаза 2 и 3)
8.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
142 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=900 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 11 | 0 | 0
143 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг со дијаметар D=600 mm или осмоаголник со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 49 | 0 | 0
144 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 69 | 0 | 0
145 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на правоаголник со димензии L=600 mm H=900 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 6 | 0 | 0
146 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци (дополнителна табла) со облик на правоаголник со димензии L=600 mm H=250 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 16 | 0 | 0
147 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 308 | 0 | 0
148 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон МБ20 и димензии 40X40X50 cm | м3 | 7.5 | 0 | 0
8.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
149 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 107 | 0 | 0
150 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 284 | 0 | 0
151 | 10.3 | Набавка, транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни рефлектирачки останати ознаки и натписи во бела боја | м2 | 110 | 0 | 0
152 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја за паркинг места | м2 | 11 | 0 | 0
153 | 10.3 | Набавка, транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни рефлектирачки останати ознаки и натписи во жолта боја | м2 | 27 | 0 | 0
8.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
154 |  | Набавка, транспорт и поставување на пешачка ограда со висина на поставена на тротоар H=1000mm | м1 | 28 | 0 | 0
155 |  | Набавка, транспорт и поставување на пешачка ограда со висина на поставена на мост/пропуст H=1100mm | м1 | 24 | 0 | 0
156 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Гумена вештачка издаденост делумно плато со димензии L=3000 mm W=1700 mm и H=70 mm | Парче | 6 | 0 | 0
157 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни огледала со облик на круг со дијаметар D=600 mm со надворешен раб со рефлектирачки наизменични полиња во црвена и бела боја | Парче | 1 | 0 | 0
158 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Асфалтно полно плато (издигнат пешачки премин) со димензии W=6000 mm и H=120 mm | м3 | 6 | 0 | 0
159 |  | Набавка, транспорт и поставување на гумени столпчиња во портокалова боја со рефлектирачки полиња во бела боја со висина H=750 mm | Парче | 155 | 0 | 0
8.4 ДЕМОНТАЖА НА ПОСТОЈНА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
160 |  | Демонтажа и транспорт до депо (локација одредена од општина) на постојна вертикална сигнализација (сообраќаен знак, носач и темел) | Парче | 76 | 0 | 0
161 |  | Демонтажа и транспорт до депо (локација одредена од општина на постојна на пешачка ограда со висина на поставена на мост/пропуст H=1100mm | м1 | 24 | 0 | 0
8. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: | [5 empty] | 0
9. ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 2 (ОД ДОЛ НУМУЛИЈА ДО ДОЛ ЕДИНСТВО)
9.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
162 | 2.2 | Обележување и осигурање на трасата | км | 542.5 | 0 | 0
163 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=10см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот-Општината. | м2 | 3727 | 0 | 0
164 | 2.5 | Рушење на постоечки рабник со утовар и транспорт со утовар и транспорт на материјал до депонија на растојание од 10 км. | м1 | 460 | 0 | 0
165 | 2.64 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=10 см | м1 | 36 | 0 | 0
166 | 4.43 | Рачно премачкување на вертикални и хоризонтални споеви меѓу стар и нов асфалт со разреден битумен РБ-200. | м1 | 36 | 0 | 0
9.1. ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
9.3. ДОЛЕН СТРОЈ
167 | 3.1 | Машински ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот -Општината. | м3 | 1907 | 0 | 0
168 | 3.6 | Планирање и валирање на постелка | м2 | 3752 | 0 | 0
9.3. ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
9.4.ГOРЕН СТРОЈ
169 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен матријал за коловоз dmin=30 см до потребна збиеност | м3 | 1318 | 0 | 0
170 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал за тротоар dmin=20 см до потребна збиеност согласно технички услови, фракција 0-64мм. | м3 | 43 | 0 | 0
171 | 4.62 | Прскање со битуменска емулзија 250 гр/м2 меѓу асфалтни слоеви со набавка и транспорт. | м2 | 3727 | 0 | 0
172 | 4.3 | Набавка транспорт и вградување на абечки асфалтбетонски АБ 16А согласно МКС или аналогно АС 16 surf согласно EN 13108-1 дебелина од 6 см, физичко-механичките и реолошките карактеристики се дадени во прилог на овој проект во делот на технички услови. | м2 | 3737 | 0 | 0
173 | 4.3 | Набавка, транспорт и вградување на врзано битуменизиран слој БНС 22а согласно МКС или аналогно АС 22bin согласно EN 13108-1 дебелина od 10 cm, физичко механичките и реолошките карактеристики се дадени во прилог на овој проект во делот на технички услови. | м2 | 3737 | 0 | 0
174 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, согласно МКС ЕН 1340 или еквивалентно на бетонска подлога МБ 25 за тротоари. | м1 | 460 | 0 | 0
175 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на мали бетонски рабници 8/15, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 130 | 0 | 0
176 | 3.10.9.5 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоар д= 6см, поставени на ситен песок од 3-5см. | м2 | 212 | 0 | 0
9.4. ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
9.5. ОДВОДНУВАЊЕ:
177 |  | Изработка на дренажа со полуперфорирана цевка ф100мм поставена во ров исполнет со филтерски материјал согласно детаљ. | м1 | 70 | 0 | 0
178 |  | Тесен ископ со изведба и оформување за дренажа согласно детал и технички услови. | м3 | 30 | 0 | 0
179 |  | Набавка транспорт и вградување на геотекстил 200гр/м2 за потребите при изработка на дренажа. | м2 | 209 | 0 | 0
180 |  | Набавка транспорт и вградување на тампонски материјал за дренажа до потребна сбиеност 95 Мp согласно технички услови. | м3 | 11 | 0 | 0
9.5. ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 9.2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 9.3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 9.4. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 9.5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 9. ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 2: | [5 empty] | 0
10.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-КРАК 2-ДЕЛНИЦА 2
10.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
181 | 2.2 | Геодетско снимање, исколчување, обележување и нивелирање при изведба на трасата за атмосферска канализација и сливници 148.05+9.00=157.05 | м1 | 157.05 | 0 | 0
182 | 2.63 | Сечење на асфалтни површинид со дебелина до 10 см .(Количината е од 1 м исечена должина.За попречно сечење на ровотсе признава на секои 2 метри) | м2 | 458 | 0 | 0
183 | 2.5 | Рушење на асфалтни површини машински, со дебелина до10 см, со утовар во возило и транспорт до локална депонија л=5 км одредена од инвеститорот | м2 | 158.93 | 0 | 0
184 | 4.3 | Асфалтирање на оштетени површини со асфалт БНХС 16 со дебелина до д= 7 до 10см | м2 | 158.93 | 0 | 0
185 |  | Лоцирање на постојни подземни инсталации со внимателен ископ, снимање на фактичка состојба и заштита на пронајдените инсталации. | паушал | 1 | 0 | 0
186 |  | Изработка на подграда кај слабо носиви почви подлабоки од 1.25 при слаб и слаб земјан притисок.(предвидено 10%) | м2 | 40.88 | 0 | 0
10.2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
10.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
187 | 3.2 | Машински ископ на земја 80% за ров во тесен обем во материјал III и IV категорија, длабочина од 0 до 2.0м 189.43*0.8=151.54, со утовар и транспорт на целиот ископаниот материјал во депонија до L=10 км | м3 | 151.54 | 0 | 0
188 | 3.2 | Рачен ископ на земја 20% за ров во тесен обем во материјал III и IV кат. длабочина од 0 до 2.0м со утовар и транспорт на целиот ископаниот материјал во депонија до L=10 км189.43*0.2=37.89 | м3 | 37.89 | 0 | 0
189 | 3.2 | Машински ископ на земја 90% за шахти со рачен докоп 10% во материјал III и IV категорија, длабочина до 2.0м со утовар и транспорт на целиот ископаниот материјал во депонија до L=10 км | м3 | 33.19 | 0 | 0
190 | 3.2 | Комбиниран ископ на земја за сливници и ров на сливници во материјал III и IV категорија, длабочина од 0.9м до 1.2м со утовар во возило. | м3 | 7.56 | 0 | 0
191 |  | Фино планирање и набивање на дното на ровот. | м2 | 164.57 | 0 | 0
192 |  | Набавка, транспорт и поставување на постелка од песок d=10 cm под, околу и 10см над цевка | м3 | 59.39 | 0 | 0
193 |  | Набавка, транспорт, насипување и набивање во слоеви на ровот, со дробен камен фракција 0-50 до потребна збиеност со испитување. | м3 | 144.23 | 0 | 0
10.3.ВКУПНО ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
10.3.БЕТОНСКИ РАБОТИ
194 |  | Набавка, транспорт и вградување на тело на улични сливници од армирано бетонски цефки ф 400мм со висина 1.40 на бетонски фундамент во се према даден детал. | парче | 6 | 0 | 0
195 |  | Набавка, транспорт и вградување на лиено железни решетки за сливници според МКС ЕН 124 класа D 400, према даден детал | м1 | 6 | 0 | 0
10.3ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
10.4.МОНТАЖНИ РАБОТИ
196 |  | Набавка, транспорт и монтажа наOD250 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969,или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | м1 | 9 | 0 | 0
197 |  | Набавка, транспорт и монтажа наOD315 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969, или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | м1 | 89.83 | 0 | 0
198 |  | Набавка, транспорт и монтажа наOD400 mm полипропиленски канализациони цевки со класа на крутост SN8, според EN ISO 9969, или еквивалентно изработена согласно EN 13476-3-или еквивалентно стандардна со приклучна спојка. Цевките мора да поседуваат сертификат за квалитет од ЕУ институт | м1 | 58.22 | 0 | 0
199 |  | Набавка, транспорт и вградување на лиено железен фиксен капак со кружен отвор Ф 600мм поставен на претходно изведена А.Б плоча, тежок тип 80кг за носивост од 400 КN(RP 213) или еквивалентно. | парче | 6 | 0 | 0
200 |  | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти од високовибрирани готови елементи на бетонски фундамент со изработка на двојна арм бетонска горна плоча МБ 30, со комплет изработка на кинета и набавка и монтажа на железни качувалки со средна длабина на шахти од1.5 | парче | 6 | 0 | 0
10.4. ВКУПНО ЗА МОНТАЖНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 10.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 10.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 10.3. БЕТОНСКИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 10.4. МОНТАЖНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 10.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАК 2, ДЕЛНИЦА 2: | [5 empty] | 0
11.ДИСЛОКАЦИЈА И НИВЕЛИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ СЛИВНИЦИ И ШАХТИ, ДЕЛНИЦА 2
11.1. МОНТАЖНИ РАБОТИ
201 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални квадратни сливни решетки,со нивелирање до потребна кота, на постоечко бетонско тело ф400. | парче | 12 | 0 | 0
202 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални кружни и квадратни поклопци на постоечки шахти ,со нивелирање до потребна кота. | парче | 19 | 0 | 0
203 |  | Демонтажа и повторна мотажа на постоечки метални кружни водоводни капи, со нивелирање до потребна кота. | парче | 2 | 0 | 0
11. 1 ВКУПНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, ДЕЛНИЦА 2: | [5 empty] | 0
12.АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-ДРЕНАЖА, ДЕЛНИЦА 2
12.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
204 |  | Расчистување на теренот, порамнување и припрема за оперативна работа | паушал | 1 | 0 | 0
205 |  | Обележување на трасата (коти на проектирана нивелета, формирање на косина) и одржување за време на изведување на работите. | м1 | 75.5 | 0 | 0
12.1.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
12.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ
206 |  | Ископ на земја-машинскиво широк откоп , II иIII категорија (90%) со утовар во возило. | м3 | 34.63 | 0 | 0
207 |  | Ископ на земја-рачно II иIII , категорија (10%) со утовар во возило. | м3 | 3.85 | 0 | 0
208 |  | Одвоз на ископана земја до депонија, L=5km | м3 | 38.48 | 0 | 0
209 |  | Насипување на тампонски материјал во слоеви од д=10-20 см со набивање | м3 | 5.5 | 0 | 0
12.2.ВКУПНО ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
12.3.ОСТАНАТИ РАБОТИ
211 |  | Набавка, транспорт и монтажа на слој од набиена глина испод дренажата. | м3 | 6.8 | 0 | 0
212 |  | Набавка, транспорт и монтажа на пефорирана цевка ф100мм за дренажа. | м2 | 75.5 | 0 | 0
213 |  | Набавка, транспорт и монтажа на филер слој од сепариран чакал фр.15-40мм | м3 | 18.12 | 0 | 0
214 |  | Набавка, транспорт и поставување на геотекстил 250 гр/м2 за одвојување на филтерскиот слој | м2 | 188.75 | 0 | 0
215 |  | Набавка, транспорт и монтажа на тампон над филтер слојот | м3 | 5.5 | 0 | 0
12.3.ВКУПНО ЗА ОСТАНАТИ РАБОТИ: | [5 empty] | 0
|  | ВКУПНО за 12.1. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 12.2. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 12.3. ОСТАНАТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
ВКУПНО ЗА 12. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-ДРЕНАЖА, ДЕЛНИЦА 2: | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
|  | ВКУПНО за 0.ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 1.ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 2. АБ ЅИДОВИ, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 3. НОСЕЧКА ПЛАТФОРМА, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 4,5 И 6 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, ДЕЛНИЦА 1 (ОД СОЛАРСКИ МОСТ ДО ДОЛ НУМУЛИЈА): |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 7. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 8.СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 9. ГРАДЕЖНО, ДЕЛНИЦА 2 (ОД ДОЛ НУМУЛИЈА ДО ДОЛ ЕДИНСТВО): |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА 10, 11 И 12 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, ДЕЛНИЦА 2 (ОД ДОЛ НУМУЛИЈА ДО ДОЛ ЕДИНСТВО): |  |  |  | 0
ВКУПНО (ДЕН. БЕЗ ДДВ) ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА: | [5 empty] | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Тендер 6-Дел1-Рекапитулар
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 6 - Дел 1 - АНЕКС БР.1 Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.6 - Тендер 6 - Дел 1 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ТЕНДЕР 6 ДЕЛ 1 - РЕКАПИТУЛАР
|  | Вредност | Непредвидени работи (10%) | Вкупно
Предмер Пресметка Бр 1 - ИЗГРАДБА НА НЕКАТЕГОРИЗИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ СЕЛО НОВОСЕЉАНЕ-СЕЛО КОСМАТАЦ-СЕЛО МУРГАШ, ОПШТИНА КУМАНОВО |  | 0 | 0 | 0
Предмер Пресметка Бр 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. 300 АЈДУЧКА ЧЕШМА, КУМАНОВО |  | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА КУМАНОВО (ден. без ДДВ): |  | 0 | 0 | 0
Предмер Пресметка Бр 3 - ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА |  | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА (ден. без ДДВ): |  | 0 | 0 | 0
СЕ ВКУПНО ТЕНДЕР 6 ДЕЛ 1 (ден. без ДДВ): |  | 0 | 0 | 0
ВКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат: