## Општина Ресен
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 8 - Дел 3 - Реф. Бр.: LRCP-9034 и 9210-MK-RFB-A.2.1.8 - Тендер 8 - Дел 3 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на крак 1 од ул.,,Кочо Рацин‘‘, Општина Ресен
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај. Во случај на спроведен ревизија на безбедноста во сообраќајот, изведувачот е должен да постапува согласно препораките дадени во извештај за Ревизија на безбедноста во сообраќајот.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спе. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 |  | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 |  | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 |  | 0
|  |  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.6 |  | 0
8 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=7-10см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот-Општината, до 10км. | м2 | 2600 |  | 0
9 | 2.63 | Стругање на коловоз со д=0-5см со утовар и транспорт на материјал до депонија на одредено растојание од 10 км,одредено од страна на Општината. | м2 | 1000 |  | 0
10 | 2.64 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=7-10 см на приклучоци со други улици | м1 | 214 |  | 0
11 | 2.5 | Рушење на постоечки бетонски рабници и транспорт до локација или депонија, посочена од страна на инвеститорот-Општината, до 10 км. | м1 | 1000 |  | 0
12 | 3.10.9.5 | Нивелирање на постоечки шахти | парче | 27 |  | 0
13 | 3.10.9.5 | Комплет вадење на постојни сливници со санирање на отворите со исполна на сепариран дробен камен и негово набивање | парче | 3 |  | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
14 | 3.2 | Машински ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот -Општината, до 10км. | м3 | 1400 |  | 0
15 | 3.6 | Планирање и валирање на постелка | м2 | 4931 |  | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
16 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување на тампонски материјал од дробен камен со ЦБР 100%, МС > 90 мпа и големина на зрно до 63мм, за коловоз д=30 см и тротоари д=20см | м3 | 1100 |  | 0
17 | 4.2 | Набавка, транспорт и вградување на асфалтна мешавина од тип БНС 22СА d=7см | м2 | 2600 |  | 0
18 | 4.3 | Набавка транспорт и вгрдаување на АБ 11С d=5см. | м2 | 3600 |  | 0
19 | 4.43 | Премачкување на слоевите на стар со нов асфалт со РБ200 | м1 | 214 |  | 0
20 | 4.62 | Набавка, транспорт и вградување на битуменска емулзија од 0.3-0.5 кг/м2 врз претходно исчистена и обеспрашена површина. | м2 | 3640 |  | 0
21 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24 МБ40 на темел од МБ 20 со фугирање | м1 | 1000 |  | 0
22 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 8/15 МБ40 на темел од МБ 20 со фугирање | м1 | 700 |  | 0
23 | 4.9 | Набавка, транспорт и вгардување на бетонски павер елементи со д=6см за тротоар поставен на ситен песок од 3-5см. | м2 | 1000 |  | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
5. ОДВОДНУВАЊЕ:
5.1 ДРЕНАЖА
24 |  | Набавка транспорт и вградување на мршав бетон МБ 20 на дното од дренажниот канал | м3 | 59 |  | 0
25 |  | Набавка, транспорт и вградување на полиетиленска цевка ПЕ СН 8 со ДН 160 мм комплет со сиот споен материјал | м1 | 624 |  | 0
26 |  | Набавка, транспорт и вградување на геотекстил над дренажната цевка со густина до 150гр/м2 | м2 | 390 |  | 0
27 |  | Набавка, транспорт и врадување на филтерски материјал од дробен камен до 35 мм | м3 | 46 |  | 0
5.ВКУПНО ЗА ДРЕНАЖА: | [5 empty] | 0
5.2 АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
28 | 2.2 | Исколчување и обележување на трасата на атмосферскиот колектор со обележување на сите прекршни темиња, со поврзување на постоечкиот репер од полигоналната мрежа | км | 0.6 |  | 0
ДОЛЕН СТРОЈ
29 | 2.64 | Машинско сечење на асфалтна коловозна конструкција Д=15 см на места каде трасата поминува по улиците со асфалтен коловоз | м1 | 20 |  | 0
30 | 3.2 | Ископ на земја во ров во тесен откоп со длабочина до d=2,0m според табелите за земјани маси со транспорт до локација одредена од страна на Општината. | м3 | 862.52
31 | 3.2 | Машински во материјал III и IV категорија - 75% | м3 | 646.89 |  | 0
32 | 3.2 | Рачен во материјал III и IV категорија -25% | м3 | 215.63 |  | 0
33 |  | Планирање и рамнење на ровот и припрема за поставување на песок | м2 | 566.82 |  | 0
34 |  | Набавка, транспорт и рачно распостилање на песок со големина на зрно од 2-8 мм по дното на ровот (Према детал за попречен пресек на ров) | м3 | 79.91 |  | 0
35 |  | Набавка, транспорт и рачно распостилање на песок со големина на зрно од 2-8 мм околу и над горната ивица на цевката (Према детал за попречен пресек на ров) | м3 | 172.84 |  | 0
36 |  | Набавка, транспорт и вградување на сигнална лента над слојот за заштита на цевката на подземно одбележување на трасата на цевководот | м1 | 566.82 |  | 0
37 |  | Машинско и дел рачно затрупување на ровот -30см под кота на терен со делумно одбран материјал од ископот и набивање во слоеви од по 30 cm | м3 | 389.13 |  | 0
38 |  | Набавка, транспорт и вградување со набивање до потребната збиеност ЦБР=100 и Мс=90 Мпа на сепариран дробен камен со големина на зрно до 63 мм за затрупување на завршниот дел од ровот со Д=30.0 см | м3 | 170.05 |  | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
Монтажни работи
39 | 10.4 | Набавка и транспорт на РЕ SN 8 цевки со сите потребни фитинзи за комплетирање и ставање во употреба изработени според DIN EN 13478-3, класа на крустост според DIN EN ISO 9969, со приклучна спојка рабен прстен за дихтување според DIN EN 681 (според технички опис на опремата) и графички прикази
40 |  | DN 315 | м1 | 432.43 |  | 0
41 |  | DN 400 | м1 | 134.45 |  | 0
0
РЕВИЗИОНИ ШАХТИ
42 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вибро - пресувани бетонски шахти Ф1000 составени од прстени 1000/1000, 1000/500, 1000/250 и завршен конусен елемент 1000/600 комплет со сиот споен материјал и изработка на дно и кинета на шахтата. Во цената влегува и проширување на ровот за поставување на шахтата, изработка на подлога од тампон со Д=10 см на дното на шахтата и нејзино странично затрупување со одбран материјал од ископот и набивање на насипаниот материјал во слоеви од по 30см. (според техничките услови) и графички прилози
43 |  | со просечна висина од 1.0м-1.5м | парче | 1 |  | 0
44 |  | со просечна висина од 1.5м - 2.0м | парче | 24 |  | 0
45 |  | со просечна висина од 2.0 м - 2.5м | парче | 4 |  | 0
46 |  | со просечна висина од 2.5м-3,0 м | парче | 2 |  | 0
47 |  | набавка, транспорт и вградување на армирано бетонски плочи за шахти со МБ 35 и димензии 1,2*1,2м м и Д=0,2 м армирани двострано со Ф 10 мм, комплет со вграден лиено железен капак РП-213 со носивост 400КН и тежина 66 кг | парче | 31 |  | 0
48 |  | вградување на качувалки од бетонско железо Ф20 мм на шахти над 1.5 м | м1 | 120 |  | 0
49 |  | Набавка и вградување на РЕ SN 8 DN 450 цевки за сливници со домензии Ф/Н 348/1300мм. Комплет со сливна решетка РП-511 со носивост 4000КН. Сливната решетка е со димензии А/А 400/400 мм. Поставена на армирано бетонска полоча МБ-35 со димензии 0,95*0,95м и дебелина Д=15 см двострано армирана со арматура Ф10мм. Сливникот е приклучен со шахтата со цевка ПЕ-СН-8 DN 200мм. во се према детал. Во цената влегува и ископот за поставување на сливникот, изработка на подлога од бетон МБ 25 со Д=15 см на дното од сливникот и нејзино странично затрупување со тампонски материјал и набивање на насипаниот материјал во слоеви од по 30 см (според техничките услови и графички прикази) | парче | 31 |  | 0
ВКУПНО ШАХТИ | [5 empty] | 0
Останати работи
50 |  | Испитување на изведената линија и сиот споен материјал под соодветен притисок, според стандардната метода за тестирање (технички услови) | м1 | 566.82 |  | 0
|  | Вкупно за Останати Работи |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ДРЕНАЖА |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО ЗА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
5.ВКУПНО ОДВОДНУВАЊЕ | [5 empty] | 0
6. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
6.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
51 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=900 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 7 |  | 0
52 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг или осмоаголник со дијаметар D=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 13 |  | 0
53 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 30 |  | 0
54 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 91 |  | 0
55 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 4.6 |  | 0
|  | ВКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
6.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
56 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 100 |  | 0
57 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 206 |  | 0
58 | 10.3 | Набавка, транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни рефлектирачки останати ознаки и натписи во бела боја | м2 | 31 |  | 0
6. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - Реконструкција на крак 1 на улица Кочо Рацин во г. Ресен
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 6. ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО: |  | Се Вкупно:
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Општина Охрид
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 8 - Дел 3 - Реф. Бр.: LRCP-9034 и 9210-MK-RFB-A.2.1.8 - Тендер 8 - Дел 3 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦA АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏИЕВ
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај. Во случај на спроведен ревизија на безбедноста во сообраќајот, изведувачот е должен да постапува согласно препораките дадени во извештај за Ревизија на безбедноста во сообраќајот.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спе. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 |  | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 |  | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 |  | 0
|  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ |  |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.1 | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.57 |  | 0
8 | I.3 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=5см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Општината до (10км). | м2 | 1702.41 |  | 0
9 | 2.4 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=12 см | м1 | 1150 |  | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
10 | 3.2 | Машински ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот -Општината. | м3 | 450 |  | 0
11 | 3.3 | Изработка на подтло | м2 | 1700 |  | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
12 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување со потребно набивање според технички услови на тампонски материјал од дробен камен за порамнување под коловоз д=30см | м3 | 510 |  | 0
13 | 4.2 | Набавка,транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНXС 16 d=7см | м2 | 1702.41 |  | 0
14 | 4.52 | Набавка,транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 20 |  | 0
15 | 4.52 | Набавка,транспорт и вградување на бетонски рабници МB40 8/15 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 20 |  | 0
16 | 4.9 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоар поставен на ситен песок од 3-5см, нивно пеглање со вибро плоча и ситен песок помеѓу фугите | м2 | 20 |  | 0
17 | 3.3 | Премачкување на слоевите на стар со нов асфалт со РБ200 | м1 | 6 |  | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4. ОДВОДНУВАЊЕ:
|  | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.57 |  | 0
18 | 4.1 | Штемовање со компресор | час | 15 |  | 0
19 | 4.2 | Штемовање на ревизиона шахта и изработка на приклучок со повторно малтерисување | парче | 1 |  | 0
20 | 4.3 | Ископ на земја во широк откоп III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Инвеститорот -Општината.
21 | 4.3.1 | машински 60% | м3 | 400 |  | 0
22 | 4.3.2 | рачно 40% | м3 | 290 |  | 0
23 | 4.4 | Планирање и валирање на постелка | м2 | 456 |  | 0
24 | 4.5 | Набавка,транспорт и вградување на песок во каналски ров | м3 | 273.6 |  | 0
25 | 4.6 | Набавка, транспорт и монтажа на ПЕ коругирани канализациони цевки CH8 заедно со споен материјал
26 | 4.6.1 | OD 200 | м1 | 120 |  | 0
27 | 4.6.2 | OD 315 | м1 | 570 |  | 0
28 | 4.7 | Набавка, транспорт и вградување на тампон во каналски ров со набивање | м3 | 524 |  | 0
30 | 4.9 | Изработка на армирано бетонска ревизиона шахта од готови елементи со армирано бетонски капак и вграден лиено железен капак, класа на оптеретување 400KN(D400) | парче | 22 |  | 0
31 | 4.1 | Изработка на сливник шахта со уградена лиеножелезна решетка за атмосферска вода со правоаголен отвор, тежок тип, класа на оптоварување min 400KN(D400) | парче | 30 |  | 0
5.ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
6. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
6.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
32 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=600 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 13 |  | 0
33 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг или осмоаголник со дијаметар D=400 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 49 |  | 0
34 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=400 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 34 |  | 0
35 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци (дополнителна табла) со облик на правоаголник со димензии L=600 mm H=250 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 2 |  | 0
36 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 244 |  | 0
37 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 4.88 |  | 0
6.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
38 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни, напречни и останати рефлектирачки ознаки и натписи во бела боја | м2 | 42 |  | 0
39 | 10.3 | Набавка, транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и поставување на термопластичен сообраќаен знак со облик на триаголник со димензии W=2000 mm и L= 4000 mm | м2 | 1 |  | 0
6.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
40 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Гумена вештачка издаденост со конвексен обллик од тип В со димензии L=500 mm, W=1200 mm и H=70 mm | Парче | 18 |  | 0
41 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Почетно/завршни елементи на гумена вештачка издаденост со конвексен профил од тип В, со димензии L=250 mm, W=1200 mm и H=70 mm | Парче | 6 |  | 0
6. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - РРЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦA АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏИЕВ
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО: |  | Се Вкупно: |  | 0
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦA ВО С. ВЕЛГОШТИ
Ред.бр. | Тех. Спе. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.1 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
2 | 1.2 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
3 | 1.3 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
4 | 1.4 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 |  | 0
5 | 1.5 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 |  | 0
6 | 1.6 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 |  | 0
|  |  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.1 | Обележување и осигурање на трасата | км | 0.32 |  | 0
8 | 2.3 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=5см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Општината до (10км). | м2 | 942.45 |  | 0
9 | 2.4 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=12 см | м1 | 13.8 |  | 0
10 | 3.2 | Нивелирање на постоечки капаци од постоечки шахти до кота на асфалт | парче | 6 |  | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
11 | 3.1 | Mашински широк откоп на материјал V-та категорија со транспорт до депонија посочена од страна на Општината до (10км). | м3 | 285 |  | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
12 | IV.1 | Набавка,транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен д=30см | м3 | 240 |  | 0
13 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНXС 16 d=7см | м2 | 1000 |  | 0
14 | 4.3 | Премачкување на слоевите на стар со нов асфалт со РБ200 | м2 | 942.45 |  | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
5. ОДВОДНУВАЊЕ:
15 | 5.1 | Набавка транспорт и вградување на бетонска каналета 20x50х50см МБ40 поставена на бетон МB20 со d=10см | парче | 286 |  | 0
16 | 5.2 | Набавка транспорт и вградување на рамен канал BGF-Z SV 100 BH=80mm со поцинкуван или калап од нерѓосувачки челик со BG-SV Оградна решетка 1000/147/25 MW 30/10 | м1 | 18.5 |  | 0
5.ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
6. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
6.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
17 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=600 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 3 |  | 0
18 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг или осмоаголник со дијаметар D=400 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 12 |  | 0
19 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=400 mm, класа на ретрорефлексија I | Парче | 7 |  | 0
20 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 64 |  | 0
21 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 1.28 |  | 0
6.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
23 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни, напречни и останати рефлектирачки ознаки и натписи во бела боја | м2 | 10 |  | 0
6.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
24 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни огледала со облик на круг со дијаметар D=600 mm со надворешен раб со рефлектирачки наизменични полиња во црвена и бела боја | Парче | 2 |  | 0
6. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА | [5 empty] | 0
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО СЕЛО ВЕЛГОШТИ ВО ОПШТИНА ОХРИД
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО: |  | Се Вкупно: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Охрид
|  | СЕ ВКУПНО за улица Реконструкција на улица Александар Турунџиев, Општина Охрид |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО за улица Реконструкција на улица во с. Велгошти, Општина Охрид |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА Општина Охрид (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Општина Крушево
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 8 - Дел 3 - АНЕКС 1 Реф. Бр.: LRCP-9034 и 9210 МК -RFB-A.2.1.8 - Тендер 8 - Дел 3 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
Реконструкција на дел од ул. „Коча Миленку“ и дел од ул. „Манчу Матак“, - Општина Крушево: км 0+022.45 до км 0+911,9
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај. Во случај на спроведен ревизија на безбедноста во сообраќајот, изведувачот е должен да постапува согласно препораките дадени во извештај за Ревизија на безбедноста во сообраќајот.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спе. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 |  | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 |  | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 |  | 0
|  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ |  |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.9 |  | 0
8 | 2.4 | Расчистување на траса грмушки, дрвја и корења со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км. | км | 0.9 |  | 0
9 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м2 | 5400 |  | 0
10 | 2.62 4.9 | Стругање на коловоз со д=0-5см со утовар и транспорт на материјал до депонија на одредено растојание од 10 км,одредено од страна на Општината. | м2 | 500 |  | 0
11 | I.4 | Демонтажа на постоечки подигнати камени рабници со припрема за нивно повторно монтирање. | м1 | 456 |  | 0
12 | 2.5 | Рушење на постоечки бетонски риголи комплет со подигнат рабник со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м1 | 735 |  | 0
13 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалтен тротоар со постојни бетонски рабници со транспорт локација определена од страна на Општината до 10км | м2 | 165 |  | 0
14 | 2.64 | Сечење на асфалтна конструкција за спој со постоечки асфалт нормално и паралелно на осовината при вклопување со постоечкиот асфалт, сечење со пила до 20см | м1 | 68 |  | 0
15 | 4.3 | Рачно премачкување на споевите помеѓу стар и нов асфалт со битуменска емулзија ПБ - 200 | м1 | 68 |  | 0
|  | I ВКУПНО ПРИПРЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
16 | 3.2 | Ископ на земја и тампон од коловозна конструкција во широк откоп:
17 | 3.2 | од траса со попречно туркање складирање до 60м | м3 | 28 |  | 0
18 | 3.2 | од траса со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м3 | 2152 |  | 0
| 3.2 | Изработка на насип од:
19 | 3.2 | земјан материјал | м3 | 28 |  | 0
20 | 3.6 | Изработка на постелица- планум на долен строј | м2 | 6150 |  | 0
21 | 3.6 | Планирање на косини | м2 | 800 |  | 0
|  | 3. ВКУПНО ДОЛЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
4. ОДВОДНУВАЊЕ
Улична линиска решетка со канал и таложник, L=5m
22 | III.3 | Машинско вадење на исечената асфалтна облога со транспорт до депонија по избор на Изведувачот
|  | за канал и таложник | м2 | 14 |  | 0
23 | 3.2 | Ископ, комбинирано (машински и рачно), III и IV категорија со оформување на страните на градежната јама со подградување на јамата во просек 0.6 m2/m', со транспорт на земја до локација определена од страна на Општината. | м3 | 24.6 |  | 0
24 | 3.6 | Изработка на постелка (утовар, транспорт и истовар со рачно распостелување) испод бетонската подлога од чакалеста мешавина со големина на зрно 4-8mm со дебелина од 10 цм. Пресметка по m3 | м3 | 0.45 |  | 0
25 |  | Затрпување и насипување на просторот околу каналот и шахтата таложник комбинирано (машинско и рачно) со материјал од ископ депониран покрај градежната јама во слоеви до 30cm заедно со набивање.
|  | Пресметка во м3 | м3 | 16.85 |  | 0
26 | 5.3 | Набавка, транспорт и вградување со површинско порамнување на бетонската подлога изработена од МБ15 со дебелина од 10 cm под канал. Пресметка по м3. | м3 | 3.5 |  | 0
27 | 5.3 | Набавка, транспорт и вградување со површинско порамнување на бетонската подлога изработена од МБ15 со дебелина од 10 cm за таложник. Пресметка по m3. | м3 | 0.1 |  | 0
28 | 5.3 | Набавка, транспорт и вградување на бетон MB 30 за изработка на горна плоча на таложник. Пресметка по m3 вграден бетон. | м3 | 0.128 |  | 0
29 | 5.3 | Набавка, транспорт и вградување на бетон MB 30 за изработка на долна плоча како и ѕидот на каналот. Пресметка по m3 вграден бетон. | м3 | 0.96 |  | 0
30 | 6 | Набавка, транспорт и монтажа на мрежи Q335 и ребраста арматура за RA 400/500-2 (конструктивно усвоена)
|  | мрежи Q335 и ребраска арматура Ø 8 mm | кг | 86 |  | 0
31 |  | Набавка, транспорт и вградување на каналска решетка изработена од модуларен лив со битуменска заштита, комплет со шини и потребна опрема со класа на носивост D400 и вградување во канал со светол отвор од 400mm, вкупна должина од 5 m | м1 | 5 |  | 0
32 |  | Набавка, транспорт и вградување на лиеножелезен капак со шарка со еластомер помеѓу капакот и шарката за поврзување со долниот дел со светол отвор Ø 600mm. со носивост D400, според МКС EN124 или еквивалентно. Пресметка по парче | парче | 1 |  | 0
33 |  | Набавка транспорт и вградување на лиеножелезени качувалки со единечна тежина од парче 2.4 kg. Пресметка по парче | парче | 5 |  | 0
34 |  | Набавка транспорт и вградување на префабрикуван армирано бетонски прстен за капак DN625 по норми МКС ЕN 1169:2010 или еквивалентно | парче | 1 |  | 0
35 |  | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски цевки Ø 800 мм за оформување на таложник | м1 | 1.8 |  | 0
|  | ВКУПНО Улична линиска решетка со канал и таложник, L=5m |  |  |  | 0
|  | Улична линиска решетка со канал и таложник, L=5m | парче | 2 | 0 | 0
36 |  | Набавка , транспорт и монтажа на лиено железен капак 1000/1000 со носивост до 40т (со рамка и ментеши) | парче | 2 |  | 0
37 |  | Чистење на цевасти пропусти, со транспорт на отпад до депонија | м1 | 10 |  | 0
|  | ВКУПНО |  |  |  | 0
|  | 4. ВКУПНО ОДВОДНУВАЊЕ |  |  |  | 0
5. ГОРЕН СТРОЈ
38 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен д=30см и под тротоар д=25см | м3 | 1694 |  | 0
39 | 4.2 | Изработка на БНС 22Ѕа д=7см | м2 | 6055 |  | 0
40 | 4.3 | Изработка на асфалт бетон АБ 11 д =5.0 см. | м2 | 6055 |  | 0
41 | 4.9 | Набавка транспорт и вградување камени плочи за тротоари на подлога од бетон комплет со фугирање д=3-5см во тон по избор на инвеститорот согласно конзерваторското одобрение. | м2 | 615 |  | 0
42 | 4.52 | Монтажа на претходно демонтирани рабници | м1 | 456 |  | 0
43 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на гранитни рабници со нелизгачка нагазна површина, со димензии 18/10 cm на бетонска подлога | м1 | 1313 |  | 0
43 | 4.52 | Набавка, транспорт и вградување на гранитни рабници со нелизгачка нагазна површина, со димензии 18/24 cm на бетонска подлога | м1 | 750 |  | 0
45 | 4.5 | Изработка на асфалтни риголи d=50см од АБ11 на подлога од бетон МБ30 под асфалтот со дебелина 10 см | м1 | 750 |  | 0
44 | 4.62 | Набавка, транспорт и вградување на битуменска емулзија од 0.3-0.5 кг/м2 врз претходно исчистена и обеспрашена површина. | м2 | 500 |  | 0
|  | IV. ВКУПНО ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
6. ПОТПОРНИ ЅИДОВИ
6.1 ПОТПОРЕН ЅИД Z1 L=25 m
46 |  | Отстранување на постоечки потпорен ѕид од камена ѕидарија со двоење на каменот од шутот . (25 m x 5 m x 0,7 m) (каменот ќе се употреби за обложување на новите потпорни ѕидови) и транспорт на шутот до локација определена од страна на Општината до 10км | м3 | 88 |  | 0
47 | 3.2 | Машински ископ на земја до III, IV категорија за темели и потпорни ѕидови со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м3 | 400 |  | 0
48 | 3.2 | Машински ископ на земја до V категорија за темели и потпорни ѕидови со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м3 | 19 |  | 0
49 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампон со контролирано збивање во слоеви од по 25см. | м3 | 65.25 |  | 0
50 |  | Машинско засипување на земја III категорија после тампонирање на подлогата и изведбата на потпорните ѕидови | м3 | 272 |  | 0
51 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Темели под потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 37.5 |  | 0
52 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 39.25 |  | 0
53 | 5.3 | Бетонирање на подлога за А.Б. темели за потпорни ѕидови со МБ 20 | м3 | 6.75 |  | 0
54 |  | Нaбавка, транспорт и монтажа на арматура до 12мм | кг | 2329 |  | 0
55 | 6 | Нaбавка, транспорт и монтажа на арматура над 12мм | кг | 3354 |  | 0
56 |  | Обложување на потпорен ѕид со камен со негово фугирање со цементен малтер (25*4 м) | м2 | 100 |  | 0
|  | ВКУПНО 6.1. ПОТПОРЕН ЅИД Z1 L=25m |  |  |  | 0
6. 2 ПОТПОРЕН ЅИД Z2 L=64 m
57 |  | Отстранување на постоечки потпорен ѕид од камена ѕидарија со двоење на каменот од шутот и исфрлање на шутот до градска депонија (64 m x 3m x 0,7 m) (каменот ќе се употреби за обложување на новите потпорни ѕидови). | м3 | 134 |  | 0
58 | 3.2 | Машински ископ на земја до III, IV категорија за темели и потпорни ѕидови со транспорт до локација определена од страна на Општината до 10км | м3 | 464.64 |  | 0
59 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампон со контролирано збивање во слоеви од по 25см. | м3 | 83.84 |  | 0
60 |  | Машинско засипување на земја III категорија после тампонирање на подлогата и изведбата на потпорните ѕидови | м3 | 286.72 |  | 0
61 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Темели под потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 40.96 |  | 0
62 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 41.6 |  | 0
63 | 5.3 | Бетонирање на подлога за А.Б. темели за потпорни ѕидови со МБ 20 | м3 | 11.52 |  | 0
64 |  | Нaбавка, транспорт и монтажа на арматура до 12мм | кг | 4229.9 |  | 0
65 |  | Обложување на потпорен ѕид со камен ( камен од постоечкиот потпорен ѕид ) со негово фугирање со цементен малтер (64 * 2 м) | м2 | 128 |  | 0
|  | ВКУПНО 6.2 ПОТПОРЕН ЅИД Z2 L=64m |  |  |  | 0
6.3 ПОТПОРЕН ЅИД Z3 L=10 m
66 |  | Отстранување на постоечки потпорен ѕид од камена ѕидарија со двоење на каменот од шутот и исфрлање на шутот до градска депонија(10 m x 2,2 m x 0,7 m) (каменот ќе се употреби за обложување на новите потпорни ѕидови). | м3 | 15.4 |  | 0
67 | 3.2 | Машински ископ на земја до III категорија за темели и потпорни ѕидови со транспорт до локација определена од страна на Општината | м3 | 54.9 |  | 0
68 | 4.1 | Набавка, транспорт и вградување на тампон со контролирано збивање во слоеви од по 25см. | м3 | 13.8 |  | 0
69 |  | Машинско засипување на земја III категорија после тампонирање на подлогата и изведбата на потпорните ѕидови | м3 | 32.7 |  | 0
70 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Темели под потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 3.3 |  | 0
71 | 5.3 | Бетонирање на А.Б. Потпорни ѕидови со МБ 30 | м3 | 3.6 |  | 0
72 | 5.3 | Бетонирање на подлога за А.Б. темели за потпорни ѕидови со МБ 20 | м3 | 1.3 |  | 0
73 |  | Нaбавка, транспорт и монтажа на арматура до 12мм | кг | 371.55 |  | 0
74 |  | Обложување на потпорен ѕид со камен ( камен од постоечки ѕидови) со негово фугирање со цементен малтер (10 * 1,4 м) | м2 | 14 |  | 0
|  | ВКУПНО V.3 ПОТПОРЕН ЅИД Z3 L=10m |  |  |  | 0
ПОТПОРНИ ЅИДОВИ РЕКАПИТУЛАР
|  | 6.1 ПОТПОРЕН ЅИД Z1 L=25 m |  |  |  | 0
|  | 6.2 ПОТПОРЕН ЅИД Z2 L=64 m |  |  |  | 0
|  | 6.3 ПОТПОРЕН ЅИД Z3 L=10 m |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО V. ПОТПОРНИ ЅИДОВИ |  |  |  | 0
7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
7.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
75 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=900 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 14 |  | 0
76 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг или осмоаголник со дијаметар D=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 41 |  | 0
77 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 12 |  | 0
78 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци (дополнителна табла) со облик на правоаголник со димензии L=600 mm H=250 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 3 |  | 0
79 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 172 |  | 0
80 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 3.5 |  | 0
81 |  | Демонтажа и транспорт до депо (локација одредена од општина) на постојна вертикална сигнализација (сообраќаен знак/знаци и носач) | Парче | 6 |  | 0
7.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
82 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 30 |  | 0
83 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 20 |  | 0
84 | 10.3 | Набавка, транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни рефлектирачки останати ознаки и натписи во бела боја | м2 | 15 |  | 0
7.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
85 | 10.4 | Набавка, транспорт и поставување на опрема за означување на препреки - табли за означување на остра кривина со облик на квадрат со димензии L=500 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 6 |  | 0
86 |  | Набавка, транспорт и поставување на опрема за означување на препреки - табли за означување на остра кривина со облик на правоаголник со димензии L=1500 mm H=500 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 2 |  | 0
87 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни огледала со облик на правоаголник со димензии L=1000 mm и H= 800 mm со надворешен раб со рефлектирачки наизменични полиња во црвена и бела боја | Парче | 1 |  | 0
88 | 10.3 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајна опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 32 |  | 0
89 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајна опрема со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 0.7 |  | 0
90 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на челична заштитна ограда - почетно завршен елемент со кружен завршеток | Парче | 2 |  | 0
91 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на почетна и завршна конструкција на челична заштитна ограда со должина Л=4м | Парче | 2 |  | 0
92 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на челична заштитна ограда од тип N2W3 на банкина со ракохват | м1 | 31 |  | 0
93 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на челична заштитна ограда од тип N2W3 на банкина | м1 | 115 |  | 0
94 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на челична заштитна ограда од тип N2W1 Bw на објект | м1 | 25 |  | 0
7. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР :
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИРАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ОДВОДНУВАЊЕ : |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ГОРЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 6. ПОТПОРНИ ЅИДОВИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО: |  | Се Вкупно: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Крушево
|  | СЕ ВКУПНО за улица Реконструкција на дел од ул. „Коча Миленку“ и дел од ул. „Манчу Матак“, |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА Општина Крушево (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Општина Вевчани
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 8 - Дел 3 Реф. Бр.: LRCP-9034-9210-MK-RFB-A.2.1.8 - Тендер 8 - Дел 3 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ТРАФО БЕБЕКОЈ-ВАРВАРА, ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
| А.1 | За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна Македонија како и позитивната пракса.
| А.2 | При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид дека цените содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на Предмер Пресметката.
| А.3 | Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата, да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за појаснување на истите. Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.
| А.4 | Изведувачот има обврска на сопствен трошок да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот.Таблите треба да бидат изработени од цврст материјал со минимални димензии 150х200см.
| А.5 | Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за заштита на животната средина и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот градежен шут /отпад да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник). Во случај да има потреба од привремено одлагалиште за материјали кои не се еколошки штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди со согласност на општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.6 | Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл. По завршување на работите локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.
| А.7 | Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
| А.8 | Изведувачот е одговорен за управување на сообраќајот за време на изведување на работи на пат вклучително и по завршување на работното време, како и во периодот од завршување на градежните работи до целосно означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Изведувачот треба да ја обезбеди, постави и одржува целокупната привремена сообраќајна сигнализација и опрема неопходна за безбедно одвивање на сообраќајот и да го означи привремениот режим на сообраќај согласно одобрениот сообраќаен проект за времена измена на режимот на сообраќај, притоа почитувајќи ги и применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите издадени од соодветните институции.
| А.9 | Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции. Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.
| А.10 | Изведувачот е одговорен за означување на утврдениот режим на сообраќај на патот. Доколку во текот на изведување на градежните работи се измени утврдениот режим на сообраќај заради идентификувани неусогласености или недостатоци од аспект на безбедност во сообраќајот, изведувачот има обврска да ги имплементира мерките за унапредување на безбедноста на патот и да го означи изменетиот режим на сообраќај односно да постапи согласно Решението за изменување/утврдување на режомот на сообраќај.
| А.11 | Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите, во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за постигнатиот квалитет.
| А.12 | Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите прифатени измени. Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал, 3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.
| А.13 | Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања.
| А.14 | Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции (колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.Ширината на овие објекти ќе биде определена во договор со Надзорниот Орган
| А.15 | Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија) дека набавените материјали се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива.
Ред.бр. | Тех. Спе. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вк. Цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ОПШТИ РАБОТИ
1 | 1.2 | Изработка на план за контрола на квалитет | паушал | 1 |  | 0
2 | 1.3.1 1.3.4 | Дополнителни геотехнички истражувања и лабораториски тестирања | паушал | 1 |  | 0
3 | 1.6 | Изработка на проект на изведена состојба | паушал | 1 |  | 0
4 | 1.7 | Изработка на сообраќаен проект за времена измена на режим за сообраќај | паушал | 1 |  | 0
5 | 1.8 | Oдржување на привремена сообраќајна сигнализација и опрема и дневна оперативна проверка на управувањето на сообраќајот за време на изведување на работи на пат | паушал | 1 |  | 0
6 | 14 | Спроведување на мерки за животна средина и социјални аспекти | паушал | 1 |  | 0
|  |  | 1.ВКУПНО ЗА ОПШТИ РАБОТИ |  |  | 0
2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
7 | 2.2 | Обележување и осигурување на трасата | км | 0.458 |  | 0
8 | 2.5 | Рушење на постоечки асфалт од коловоз d=5см со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од страна на Општината до (10км). | м2 | 1600 |  | 0
9 | 2.64 | Попречно сечење на постоечки асфалт d=12 см | м1 | 40.48 |  | 0
2.ВКУПНО ЗА ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
3. ДОЛЕН СТРОЈ
10 | 3.2 | Mашински широк откоп на материјал V-та категорија со транспорт до депонија посочена од страна на Општината до (10км). | м3 | 640.3 |  | 0
11 | 3.6 | Изработкана постелка - планум на долен строј | м2 | 2643.53 |  | 0
3.ВКУПНО ЗА ДОЛЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
4.ГOРЕН СТРОЈ
12 | 4.1 | Набавка,транспорт и вградување со потребно набивање според технички услови на тампонски материјал од дробен камен за порамнување под коловоз д=30см и тротоари д = 20см | м3 | 817.53 |  | 0
13 | 4.2 | Набавка,транспорт и вградување на битуминизиран носив слој БНXС 16 d=7см | м2 | 2048.44 |  | 0
14 | 4.52 | Набавка,транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24, МB40 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 221 |  | 0
15 | 4.52 | Набавка,транспорт и вградување на бетонски рабници МB40 8/15 на темел од МB20 со фугирање. | м1 | 221.35 |  | 0
16 | 4.9 | Набавка, транспорт и вградување на бетонски павер елементи за тротоар поставен на ситен песок од 3-5см, нивно пеглање со вибро плоча и ситен песок помеѓу фугите | м2 | 137.91 |  | 0
4.ВКУПНО ЗА ГОРЕН СТРОЈ: | [5 empty] | 0
5. ОДВОДНУВАЊЕ:
17 |  | Набавка транспорт и комплет вградување на префабрикувани бетонски каналетки со димензии(500/300/435мм) со гусани каналски решетки со димензии (500/200/25мм) со носивост 400KN, тежина 16.4kg/m1. Вградени врз слој од мршав бетон (5-10цм) | м1 | 179.46 |  | 0
18 |  | Набавка, транспорт и вградување на Бетонски цеваст пропуст Ф600 со изработка на влезна и излезна глава. Вклучувајќи ископ на ровот планирање и затрупување. | м1 | 8.4 |  | 0
5.ВКУПНО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ: | [5 empty] | 0
6.ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
19 | 3.2 | Ископ на канал со ширина 40см, длабочина 80 см, во кој ке се посатавува кабелот, притоа треба да се постави 10 см ситен песок гал штитник, лента за предупредување (внимание кабел) поставување на FeZn лента и затрупување на истото после поставувањето на кабелот. | м3 | 80.64 |  | 0
20 |  | Набавка испорака и монтажа на проводник NAYY 4x16 mm2 од разводна табла до светилките поставени на столбови (Од РТ по линија А) | м1 | 272 |  | 0
21 |  | Набавка испорака и монтажа на FeZn 30x4 mm поставена во претходно ископан ров на длабочина 50 см. (Од РТ по линија А) | м1 | 260 |  | 0
22 |  | Набавка, испорака и поставување на елемент за вкрстување трака со трака тип MKS N.B4.936 (Од РТ1 по линија А) | парче | 16 |  | 0
23 |  | Ископ на темел 80х80х80см, на кој треба да се постави столбот | м3 | 11 |  | 0
24 |  | Изработка на бетонски темел 80х80х80см, на кој треба истовремено при бетонирањето да се постави корпа на која треба да се прицврсти столбот како што е прикажано на цртежите во прилогот. | парче | 11 |  | 0
25 |  | Набавка испорака и монтажа на столб, отпорен на надворешни влијанија, челични топло поцинкувани со висина H=6 метри вкупно. Столбот е со димензија: F133 mm во базниот дел, Ф=105 mm во вдлабнатиот дел и ф=60 мм во конусниот завршеток (детал во прилог). Дебелината на зидот е 4,3 мм Во столбот да има вграден табличка произведена според ЕН стандардите, со мининамлен степен на заштита ИП54 со вграден автоматски осигурач B10A,1p 6kA и кабел за поврзување од осигурачот до светилката NYY 5x1,5 mm2 со должина 10 метри Треба да бидат произведени од реномиран европски производител, според европски стандарди PN-EN 60598-1, EMC 2004/108/WE, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3 | парче | 11 |  | 0
26 |  | Набавка испорака и монтажа на лира отпорна на надворешни влијанија, челична и топло поцинкувана со должина 1 метар за прицврстување на светилките. Истата треба да има дел за монтажа на столб кој ќе биде поставен за агол од 5 степени во однос на должината на лирата. | парче | 11 |  | 0
27 |  | Испорака и монтажа на самостоечки разводен орман во кој ќе биде сместена автоматиката, во се према шема дадена во прилог. За РТ (400x300x210)Разводната табла да биде IP 65, IK 08, комплетно затворена со капаци и врати, означена и обележани сите елементи во неа. Во таблата да се остави 30% резерва. * 1 пар. автоматски осигурувач B25A,1p 6kA по EN 60898 * 1 пар. автоматски осигурувач B6A,1p 6kA по EN 60898 * 1 пар гребенаста склопка GS 25 10U* 1 пар гребенаста склопка GS 10 51U - 20A * 1 пар електромагнетна склопка 11 kW/25 А (AC-3) 230 VAC * 1 пар фото реле за автоматска контрола (форел) (светлосна склопка) * 4 пар редна стегалка алуминиум/бакар 1 полна за 50 мм2 * 2 пар редна стегалка бакар 1 полна за 6 мм2 - сива * 1 пар редна стегалка бакар 1 полна за 6 мм2 - сина * 1 пар редна стегалка бакар 1 полна за 6 мм2 - жолто-зелена кабелски перфориран канал 40х40 мм во должина од 2 метри. За се комплет со целиот помошен материјал, поврзано и пуштено во работа. | парче | 2 |  | 0
28 |  | Испорака и монтажа на ЛЕД светилки, изведени од висококвалитетни материјали (лиен алуминиум / термички појачано стакло), со можност да функционираат при екстремни временски услови. Температура на боја: 4000K Напојување: стандардно 230 V Луменски флукс на светилка не помал 9100 Lm Луменска ефикасност не помал од 156 Lm/W Моќност на светилка не повеќе од 76W Фреквенција: 50Hz Работна температура: - 20º C до + 45º C Минимум IK 08, IP66 степен на заштита Животен век: (L90 ) не помалку од 100000 работни часови Прилагодлив агол на навалување од -15 до +15 степени Изведувачот да даде гаранција за светилките најмалку 2 години | парче | 11 |  | 0
29 |  | Испитување на заземјувањето, т.е. мерење на отпорот на заземјување од страна на стручна организација и издавање на атест за вредноста на истиот | паушал | 1 |  | 0
6.ВКУПНО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ | [5 empty] | 0
7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
7.1 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
30 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на рамностран триаголник со должина на страните L=600 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 4 |  | 0
31 | 10.2 | Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци со облик на круг или осмоаголник со дијаметар D=400 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 8 |  | 0
32 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на квадрат со димензии L=400 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 15 |  | 0
33 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни знаци со облик на правоаголник со димензии H=600 B=400 mm, класа на ретрорефлексија II | Парче | 2 |  | 0
34 | 10.2 | Набавка, транспорт и поставување на топло поцинкуван рамен цевен носач на сообраќајни знаци и опрема со надворешен дијаметар најмалку D=60 mm и дебелина најмалку 2 mm | м1 | 52.8 |  | 0
35 | 3.2 8 10.2 | Набавка, транспорт, ископ и бетонирање на темели за носачи на сообраќајни знаци со бетон најмалку МБ20 и димензии најмалку 40/40/50 cm | м3 | 1.92 |  | 0
7.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
36 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни надолжни рефлектирачки ознаки во бела боја | м2 | 155.33 |  | 0
37 | 10.3 | Набавка и транспорт, чистење на коловозна површина, маркирање и изведување на тенкослојни напречни и останати рефлектирачки ознаки и натписи во бела боја | м2 | 13 |  | 0
7.3 СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА
38 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на сообраќајни огледала со облик на круг со дијаметар D=600 mm со надворешен раб со рефлектирачки наизменични полиња во црвена и бела боја | Парче | 2 |  | 0
39 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на челична заштитна ограда од тип N2W3 А (2.0) со ракохват | м1 | 190 |  | 0
40 | 10.6 | Набавка, транспорт и поставување на почетно - завршна конструкција на челична заштитна ограда со должина L=4 m | Парче | 4 |  | 0
41 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Гумена вештачка издаденост со конвексен обллик од тип В со димензии L=500 mm, W=1200 mm и H=70 mm | Парче | 28 |  | 0
42 |  | Набавка, транспорт и поставување на направи за смирување на сообраќајот - Почетно/завршни елементи на гумена вештачка издаденост со конвексен профил од тип В, со димензии L=250 mm, W=1200 mm и H=70 mm | Парче | 8 |  | 0
7. ВКУПНО ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАР - Реконструкција на локална улица Трафо Бебекој - Варвара, Општина Вевчани
|  | ВКУПНО за 1. ОПШТИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 2. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 3. ДОЛЕН СТРОЈ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 4. ГОРЕН СТРОЈ |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 5. ОДВОДНУВАЊЕ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 6. ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ: |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО за 7. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР - Општина Вевчани
|  | СЕ ВКУПНО за улица Трафо Бебекој - Варвара, Општина Вевчани |  |  |  | 0
|  | СЕ ВКУПНО ОПШТИНА Општина Вевчани (ден. без ДДВ): |  |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат:

## Тендер 8-Дел 3 - Рекапитулар
БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 8 - Дел 3. Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.8 - Тендер 8 - Дел 3 Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини согласно изработени Основни проекти за градежни работи
ДЕЛ 3 - РЕКАПИТУЛАР
| Вредност | Непредвидени работи ( 10%) | Вкупно
Реконструкција на Трафо Бебекој - Варвара, Општина Вевчани | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ (ден. без ДДВ): | 0 | 0 | 0
Реконструкција на дел од ул. „Коча Миленку“ и дел од ул. „Манчу Матак“, - Општина Крушево | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА КРУШЕВО (ден. без ДДВ): | 0 | 0 | 0
Реконструкција на улица Кочо Рацин ( крак 1), Општина Ресен | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА РЕСЕН (ден. без ДДВ): | 0 | 0 | 0
Реконструкција на улица Александар Турунџиев, Општина Охрид. | 0 | 0 | 0
Реконструкција на улица во с. Велгошти, Општина Охрид | 0 | 0 | 0
ВКУПНО ЗА ОПШТИНА ОХРИД (ден. без ДДВ): | 0 | 0 | 0
СЕ ВКУПНО ТЕНДЕР 8 ДЕЛ 3 (ден. без ДДВ): | 0 | 0 | 0
ВКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  | 0
Име на Понудувачот:
Име на овластениот потписник:
Потпис и печат